## Пр 4. Ф.6
Приложение N 4
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 N 960/22
Форма 6
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ОАО "Сургутгаз"
за январь 2025 года
месяц
период
Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Наименование потребителя | Номер группы газопотребления/ транзит | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн.куб.м | Объемы газа в соответствии с удовлетворенными заявками, млн.куб.м | Свободная мощность газораспределительной сети, млн.куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут,ул.30 лет Победы 47/2 | ООО "АВТО-МОТОРС" | 6 | 0.02 | 0.012287 | 0.007713
Выход из АГРС-4 | "Автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 2.16 МВт с наружными сетями газоснабжения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 18, строение 1. | ООО "Авторемонтное предприятие" | 5 | 0.067 | 0.02177 | 0.04523
Выход из АГРС-4 | "Часть нежилого здания" по адресу:г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.8/2 | ООО "Автоэкспресс" т.1 ул.Аэрофлотск. | 5 | 0.035 | 0.020749 | 0.014251
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание" по адресу: г.Сургут, 8-ой промузел, ул.Индустриальная, 42. Холодный склад №1 | ООО "Автоэкспресс" т.2 ул.Индустриальная | 5 | 0.095 | 0.062885 | 0.032115
Выход из АГРС-4 | Котельная магазина "Смешанных товаров", по ул.Петровского 1, п.Снежный, г.Сургут. | ИП Агаев Замиг Агагусейн-оглы | 6 | 0.004 | 0.00206 | 0.00194
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 14, стр. 1 | ИП Аглямов М.А. | 5 | 0.033 | 0.017721 | 0.015279
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Крылова, 63 | ИП Аглямов Ф.А. м-н Автогалактика | 6 | 0.0025 | 0.002037 | 0.000463
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная (4П) | ИП Аглямов Ф.А. ул. Индустриальная | 6 | 0.011 | 0.01057 | 0.00043
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Торгово-административный производственный комплекс со встроенной газовой котельной по адресу: г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, д.38/1 | ООО "АДЕЛАИДА" | 5 | 0.014 | 0.014881 | -0.000881
Выход из АГРС-4 | Предприятие сервисного обслуживания автотранспортных средств "Автомобильный континент" расположенном по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Югорский трак 7/2, 1 "З", район острова Заячий | ООО "Автомобильный Континент-С" | 5 | 0.042 | 0.011439 | 0.030561
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Пристроенное нежилое здание: РММ": по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, 20, корпус 5 | ООО "АКСИ" | 5 | 0.028 | 0.02119 | 0.00681
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Растворобетонный узел" по адресу: г.Сургут, ул.Инженерная, 19 | ООО "АлексСтрой" | 5 | 0.02 | 0.020908 | -0.000908
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 71 | ООО СЗ "Альбик" | 6 | 0.0125 | 0.009001 | 0.003499
Выход из АГРС-4 | "Хозяйственно-бытовой блок" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.5 | ООО "АНКОР" | 5 | 0.0255 | 0.01535 | 0.01015
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 7 | ООО "АНТАРЕС" | 5 | 0.075 | 0.02073 | 0.05427
Выход из ГРС СНГ | Склад с газовой котельной по адресу: г.Сургут, ул.Крылова, 57/1 | ООО "АПАРТ ОТЕЛЬ Берлин" ул.Крылова №57/1 | 5 | 0.03 | 0.028722 | 0.001278
Выход из ГРС СНГ | котельная, г.Сургут, ул.Крылова, 61, п.Медвежий угол | ООО "АПАРТ ОТЕЛЬ Берлин", ул.Крылова №61, стр.1 | 5 | 0.035 | 0.027919 | 0.007081
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая котельная с подводящим газопроводом по адресу: г.Сургут, ул.Индустриальная, 17, строение 3. | ООО "АфганВест" | 5 | 0.023 | 0.026559 | -0.003559
Выход из АГРС-4 | "Газовая котельная" по адресу: г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 49/1 | АО "Аэропорт Сургут" | 4 | 0.49 | 0.32888 | 0.16112
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Производственная база "Север" г.Сургут, ул.Инженерная, 25 | ИП Баженова А.У. | 6 | 0.0124 | 0.001838 | 0.010562
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Маяковского, 79 | ИП Банных С.В. | 5 | 0.019 | 0.013179 | 0.005821
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 46 | ИП Бондарь О.В. | 5 | 0.026 | 0.017216 | 0.008784
Выход из АГРС-4 | Газоснабжение топочной, расположенной по ул.Ветеранов №1А в пгт.Барсово, Сургутского района. | ИП Бородин В.Г. | 6 | 0.005 | 0.003435 | 0.001565
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, пр.Набережный, 23 | ООО "Булат" | 7 | 0.0014 | 0.000854 | 0.000546
Выход из АГРС-4 | "Автономная газовая котельная мощностью 1,56 МВт" по адресу г.Сургут, ул.1 "З", район о.Заячий | ИП Быкос И.А. | 5 | 0.025 | 0.021471 | 0.003529
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание: развлекательный центр "Вавилон" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 55 | ООО "Вавилон" | 5 | 0.094 | 0.09148 | 0.00252
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание со складским помещением" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 62, нежилое здание со складским помещением. 2. "Сервисный центр по облуживанию и прокату электрооборудования по Нефтеюганскому шоссе, д. 62, в Северном промрайоне г.Сургута по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 62, сооружение 1. | ООО "ВАЛДИМ" | 6 | 0.013 | 0.008648 | 0.004352
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 53 | ИП Вдовенко Алексей Анатольевич т.1 | 5 | 0.017 | 0.016169 | 0.000831
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 67 | ИП Вдовенко Алексей Анатольевич т.2 | 5 | 0.024 | 0.023828 | 0.000172
Выход из АГРС-4 | автоматизированная газовая котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 9 (Шины Диски) | ИП Галимова Инга Евгеньевна | 6 | 0.00849 | 0.006098 | 0.002392
Выход из АГРС-4 | "Теплый склад. Блок "А" по адресу: г.Сургут, тракт Югорский, дом 7/4 | ИП Галязимов Владимир Геннадиевич | 6 | 0.012 | 0.008635 | 0.003365
Выход из АГРС-4 | Газовая котельная с сетями: расположенная по адресу г.Сургут, ул.Индустриальная, 4, сооружение 9 | ИП Гиголаев Александр Амилионович | 5 | 0.03 | 0.02443 | 0.00557
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 7 | ООО "Городские автомобильные мойки" | 6 | 0.005 | 0.006758 | -0.001758
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью4,48 МВт по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,д. 21, корпус 1. | АО "Горремстрой" | 5 | 0.112 | 0.09256 | 0.01944
Выход из АГРС-4 | Нежилое здание произв. Назначения со встроенной котельной г.Сургут, п.Юность, ул.Саянская, 44 | ООО "ГРАДОС" | 6 | 0.008 | 0.005498 | 0.002502
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 4/1 | ИП Грачев Александр Владимирович | 6 | 0.012 | 0.00838 | 0.00362
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная мощнотью 2,7 МВт" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 24/2, сооружение 6 | ООО "Дизель" | 5 | 0.074 | 0.06188 | 0.01212
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Магазин запчастей для грузовых и легковых автомобилей" | ООО "Дизель-Газ-Автозапчасть" | 6 | 0.006 | 0.003055 | 0.002945
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Промышленная, 8, сооружение 1 | ООО "Дорожно-строительный трест №1 | 5 | 0.059 | 0.03572 | 0.02328
Выход из АГРС-4 | "Газовая котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Юность, ул.Саянская, 16, корпус 4 | ООО "Дорстройиндустрия" | 5 | 0.06 | 0.051472 | 0.008528
Выход из АГРС-4 | Производственный корпус №1 и часть завода мощностью 700.000 м 2 жилья в год, по адресу: г.Сургут, ул.Домостроителей, 17 | АО "СЗ "ДСК-1" , т.1 | 4 | 0.664 | 0.47169 | 0.19231
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Нежилое зданиепо адресу: г.Сургут, ул.Индустриальная, здание 22 (РМЦ) | АО "СЗ "ДСК-1" , т.2 | 5 | 0.05 | 0.032034 | 0.017966
Выход из АГРС-4 | Женский монастырь "Умиление" - газовая миникотельная, г.Сургут, ул.Крылова, 18 | Религиозная организация "Женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Умиление" г.Сургута Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 5 | 0.03 | 0.017283 | 0.012717
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | " Газовая котельная мощностью 10,32 Гкал/час на территории п.ЦПКРС г.Сургута" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр.Набережный, 15/2 | АО "Завод промстройдеталей" | 4 | 0.3 | 0.15034 | 0.14966
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Производственное здание" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов,д. 62 | ИП Г.Г.Заяц | 5 | 0.03 | 0.022458 | 0.007542
Выход из АГРС-4 | газовая котельная, производство (ТОКи и турбоматик) п.Солнечный, промзона | ООО "Завод ЖелезоБетонСтрой", т.1 (ГРП) | 4 | 0.31 | 0.19716 | 0.11284
Выход из АГРС-4 | бытовой газовый котел и три Стерлинга п.Солнечный, промзона | ООО "Завод ЖелезоБетонСтрой", т.2 | 6 | 0.015 | 0.01611 | -0.00111
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная центра ремонта и продаж средств механизации: расположенный по адресу: г.Сургут, ул.Генерала Иванова, 13 | ИП Звегинцев Владимир Михайлович | 5 | 0.04 | 0.020797 | 0.019203
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 62/2 | ИП Зыков Александ Михайлович | 5 | 0.02144 | 0.01359 | 0.00785
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная с газопроводом ИП Казанцева" по адресу:, г.Сургут, шоссе Нефтеюганское, Северный промрайон, территориальная зона П.1 | ИП Казанцев Алексаедр Николаевич | 5 | 0.019 | 0.012888 | 0.006112
Выход из АГРС-4 | "Офис" адресу: г.Сургут, 37 мкр., ул.Сиреневая, 18 | ИП Касумова Зумрият Надировна | 6 | 0.005 | 0.003979 | 0.001021
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад №2, со встроенными административными помещениями, магазином и котельной по адресу: г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 38 | ИП Кожуркина Елена Дмитриевна, т.1 | 6 | 0.01 | 0.006382 | 0.003618
Выход из АГРС-4 | "Склад" по адресу: г.Сургут,ул.Индустриальная, д.11 | ИП Кожуркина Елена Дмитриевна, т.2 | 6 | 0.008 | 0.002392 | 0.005608
Выход из АГРС-4 | "Автозаправочный центр автокемпингом. Расширенре." по адресу: г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.30 | ЗАО "Компания САБ" | 5 | 0.012 | 0.01161 | 0.00039
Выход из АГРС-4 | Котельная торгового центра "Леруа Мерлен" Югорский тракт, г.Сургут | ООО "Консалтинг групп" | 5 | 0.05 | 0.036425 | 0.013575
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Магазин-кафе" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, пер.Солнечный, 1/1 | Косачева Ольга Александровна | 6 | 0.002 | 0.001109 | 0.000891
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Общественный комплекс в мкр.32 по пр.Пролетарскому, 7 в г.Сургуте" | ИП Кумирова Тамара Евдокимовна | 6 | 0.011 | 0.00457 | 0.00643
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Многофункциональный торгово-развлекательный центр "Лента" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, №74 | ООО "Лента", т.1 | 5 | 0.085 | 0.069559 | 0.015441
Выход из АГРС-4 | "Здание" по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, Югорский тракт, 2 | ООО "Лента", т.2 | 5 | 0.075 | 0.040986 | 0.034014
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная по ул.Индустриальная,25/2, строение 8. | ИП Леоненко Виктор Александрович | 5 | 0.071 | 0.052211 | 0.018789
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,70, строение 1 | ИП Мансурова Елена Владимировна | 5 | 0.016 | 0.011939 | 0.004061
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная мощностью 3,2 МВт производственной базы ООО "Мантрак Восток", по адресу: г.Сургут, ул.Базовая №38 | ООО "Мантрак Восток" | 5 | 0.065 | 0.04202 | 0.02298
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Офис" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, д.6/4 | ООО "МедИнфоЦентр" | 6 | 0.0025 | 0.001721 | 0.000779
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | 1."Газовая котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей д.6, сооружение 1. 2. "Склад готовой продукции" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, д.6, сооружение 2. | ООО "Мейджерпарк-Югра" | 4 | 0.18 | 0.16038 | 0.019615
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 5 | ООО "МИПТУС" | 5 | 0.026 | 0.02321 | 0.00279
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 36, сооружение 1 | ИП Мирзоев Мирза Арзуман оглы | 5 | 0.04 | 0.029055 | 0.010945
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Помещение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Технологическая, д.6 | ИП Мнацаканян Давид Сержикович | 5 | 0.02 | 0.018735 | 0.001265
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Здание автомойки с магазином автозапчастей, офисом и встроенной котельной, сетями газоснабжения протяженностью 55 метров по Нефтеюганскому шоссе г.Сургута", по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д. 55/2 | ИП Музыка Анатолий Васильевич | 6 | 0.006 | 0.004979 | 0.001021
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Блок подсобных цехов" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.6, корпус 6 | ООО Мясокомбинат "Сургутский" | 5 | 0.02 | 0.01482 | 0.00518
Выход из АГРС-4 | Газовая котельная объекта: "Офисное здание, расположенное по адресу: г.Сургут, ул.Профсоюзов, 5, Блок Б.Реконструкция. | ООО "Навистар" | 5 | 0.05 | 0.020431 | 0.029569
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная "Центра клинической имплантологии и эстетической стоматологии по адреу: г.Сургут, ул.С.Безверхова, 3/7 | ООО МЦ "Наджа" | 6 | 0.0022 | 0.001301 | 0.000899
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Промышленная 5/1. | ООО "НГ-Энерго" | 5 | 0.02 | 0.015115 | 0.004885
Выход из АГРС-4 | котельная "Здание", расположенная по адресу:г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 18/3, сооружение 2 | ИП Негру Валериян Ильич | 6 | 0.009 | 0.00793 | 0.00107
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | 1.Гаражи на земельном участке С.А.Астафьева и Ю.Г.Быстрова г.Сургут, ул.Инженерная, 2; 2.Блочно-модульная котельная с инженерными сетями г.Сургут, ул.Инженерная, 2. | ООО "Недвижимость" | 5 | 0.0665 | 0.054833 | 0.011667
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, 5 | ООО "НефтеМаш" | 5 | 0.054 | 0.042559 | 0.011441
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Офисно-учебное здание и полигон для обудения вождению. Автошкола. 1 этап" по адресу: г.Сургут, ул.30 лет Победы, 86 | ЧОУ ДПО "Новолик" | 6 | 0.006 | 0.003649 | 0.002351
Выход из АГРС-4 | Котельная газовая мощностью 0,930 МВт" по адресу: г.Сургут, тракт Югорский, улица 1 "З" | ООО НОВОТЕХ-МБ | 5 | 0.03 | 0.025656 | 0.004344
Выход из АГРС-4 | "Техническое перевооружение системы теплоснабжения по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5. Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотсеая, 5 | ООО "НОРТЛЭНД", т.1 | 4 | 0.19 | 0.094221 | 0.095779
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 16 | ООО "НОРТЛЭНД", т.2 | 5 | 0.1 | 0.075541 | 0.024459
Выход из АГРС-4 | Блочно-модульная автоматизированная котельная мощностью 2,4 МВт, по адресу:ХМАО-Югра, район Сургутский , городское поселение Белый Яр, пгт Белый Яр, ул.Набережная, д.1/22 | ООО "Обь регион" | 4 | 0.28 | 0.23007 | 0.049926
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Промышленная, 11 | ИП Одибоев М.Р. | 5 | 0.065 | 0.02205 | 0.04295
Выход из АГРС-4 | "Теплая стоянка в здании арочного типа" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, пгт. Барсово, Восточная промышленная 6, территория 1 | ООО "Общее и дорожное строительство" | 5 | 0.015 | 0.015437 | -0.000437
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 15 | ООО "ОРТЭКС" | 6 | 0.012 | 0.00947 | 0.00253
Выход из АГРС-4 | "Специализированный магазин по продаже кондитерских изделий "Кешка-Сладкоежка" по адресу г.Сургут, п.Снежный, ул.Гайдара, 27 | ИП Пахтаева Нина Леонидовна | 6 | 0.002 | 0.001575 | 0.000425
Выход из АГРС-4 | "Производственное помещение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 8 | ООО Пивоваренный завод "Сургутский" | 5 | 0.165 | 0.11282 | 0.05218
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Встроенно-пристроенное нежилое помещение, СТО" по адресу: ХМАО-Югра, котельная, г.Сургут, шоссе Нефтеюганское, 62/2 | ООО ТЦ "ПОБЕДА" | 5 | 0.02 | 0.017581 | 0.002419
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Универсам. Блок "Б"" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Маяковского, д. 47 | ИП Погородний Иван Викторович | 5 | 0.0155 | 0.007535 | 0.007965
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Модульная котельная установка МВКУ- 1.5Г" по адресу: г.Сургут, Северный промрайон, ул.Быстринская, д.13 | ИП Погородняя-Граховская Анна Викторовна | 5 | 0.07 | 0.055035 | 0.014965
Выход из АГРС-4 | Торговый комплекс "Лайнер" по адресу: ХМАО-Югра, городской округ Сургут, г.Сургут, улица Аэрофлотская, здание 16. | ООО "Полома" | 5 | 0.03 | 0.017525 | 0.012475
Выход из АГРС-4 | "Станции технического обслуживания" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, д 16/3 | ИП Попков Евгений Викторович | 6 | 0.0045 | 0.002336 | 0.002164
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Автономная газовая котельная тепловой мощностью 3,01 Гкал/час" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Гидростроителей, 7, сооружение 8 | ООО "Промстрой" | 5 | 0.091 | 0.08401 | 0.00699
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, п.Юность, ул.Путейцев, 1 | ООО ППФ "Промстройпуть" | 6 | 0.0121 | 0.01121 | 0.00089
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Автономная котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 20, сооружение 1 | ЗАО "Протей" | 5 | 0.025 | 0.01716 | 0.00784
Выход из АГРС-4 | "Котельная мощностью 4,0 МВт" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, сельское соселение Солнечный, пос.Солнечный, тер. Первая Солнечная, строение № 6 | ООО "ПСТ Логистик" | 4 | 0.145 | 0.14095 | 0.00405
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Встроенное нежилое помещение. Цех металлоконструкций" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,62/1 | ООО "Пульс" | 5 | 0.021 | 0.01722 | 0.00378
Выход из АГРС-4 | "Производственный бокс №2" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул.Таежная, 24/1 сооружение 1 | ИП Радченко Ирина Сергеевна | 5 | 0.02 | 0.01252 | 0.00748
Выход из АГРС-4 | "Котельная" для теплоснабжения производственной базы ЗАО "Рустам" по адресу: г.Сургут, Северный промрайон, ул.Индустриальнвая, д.10, сооружение 5 | ООО "Ремстройбизнес" | 6 | 0.012 | 0.009005 | 0.002995
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Офис ОСАО "РЕСО-Гарантия" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 27 | Филиал САО "РЕСО-Гарантия" | 6 | 0.0021 | 0.001566 | 0.000534
Выход из АГРС-4 | "Здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Югорский тракт, ул.1 "З" | ООО "Респект" т.1 | 5 | 0.035 | 0.0188 | 0.0162
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная", по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Маяковского, 42 | ООО "Респект", т.2 | 5 | 0.03 | 0.02259 | 0.00741
Выход из АГРС-4 | "Техническое помещение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, 5 | ООО "Респект" т.3 | 5 | 0.08 | 0.05339 | 0.02661
Выход из АГРС-4 | "Многофункциональный торговый комплекс с локальным источником теплоснабжения - газовой котельнойи строенными трансформаторными подстанциями с распределительным пунктом в мкр.38 г.Сургута" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.1 | АО "Риалрен" | 4 | 0.42 | 0.26122 | 0.15878
Выход из АГРС-4 | Газовая котельная РММ и складских помещений, г.Сургут, ул.Индустраильная, №12/1 | ООО "РиК Девелопмент" | 5 | 0.027 | 0.02057 | 0.00643
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Салон - магазин "Интермебель" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская д.6 | ООО "РИФХАТ" | 5 | 0.02235 | 0.005002 | 0.017348
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Здание, цех бронирования кабеля" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Андреевский заезд, 5 | ООО "РК-Нефтесервис" | 5 | 0.04 | 0.032409 | 0.007591
Выход из АГРС-4 | "Автономная газовая котельная мощностью 2,838 Гкал/час по адресу: ХМАО-Югра, , г.Сургут, ул.Саянская, 46/1 | ИП Рябов Сергей Викторович | 5 | 0.035 | 0.01878 | 0.01622
Выход из ГРС СНГ | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, район Станции Предбазовая. Котельная. | ООО СЗ "Салаир" | 5 | 0.033 | 0.01842 | 0.01458
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 10 | ООО "САНТЕХНИКА" | 5 | 0.075 | 0.06053 | 0.01447
Выход из ГРС СНГ | "Автономная газовая котельная сблокированная со стояночным боксом по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Автомобилистов, 6, сооружение 1 | ООО "ТК "СибАвтоТранс", т.1 | 5 | 0.03 | 0.02777 | 0.00223
Выход из ГРС СНГ | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Транспортная, 4 | ООО "ТК "СибАвтоТранс", т.2 | 5 | 0.04 | 0.018804 | 0.021196
Выход из ГРС СНГ | "Нежжилое здание бытового обслуживания (код 3.3) по адресу: РФ, ХМАО-Югра, ул.Западная, 11 | ООО "ТК "СибАвтоТранс", т.3 | 5 | 0.03 | 0.022084 | 0.007916
Выход из АГРС-4 | "Здание нежилое" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, тракт Югорсктй, д.38 | ООО "СГС групп" | 4 | 0.31 | 0.26762 | 0.04238
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш. Нефтеюганское, д.26, помещение, 1 этаж 2 -этажного нежилого здания | ООО "Северавтосервис" | 5 | 0.085 | 0.06468 | 0.02032
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Административное здание общественного назначения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, д. 4/4 и "Административное здание общественного назначения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, д.4/5 | ИП Сердюк Инна Юрьевна | 6 | 0.009 | 0.003961 | 0.005039
Выход из ГРС СНГ | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Автомобилистов, д.3 | ООО УК "Северо западная тепловая компания" | 4 | 0.36 | 0.25688 | 0.10312
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая котельная тепловой мощностью 0,930 МВт" по адресу ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Промышленная, дом 17 | ООО МТК "Сибирский проект" | 6 | 0.015 | 0.01477 | 0.00023
Выход из АГРС-4 | "Гаражи" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Высоковольтная, д. 4 | ООО ППН "СибБурМаш" | 6 | 0.011 | 0.007132 | 0.003868
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая | ООО "СК" | 6 | 0.012 | 0.0116 | 0.0004
Выход из АГРС-4 | 1) "Газовая котельная мощностью 1,0 МВт, сервисного центра "Ниссан" по адресу: г.Сургут, пр-кт Ленина, 76, корпус 1; 2)"Сервисный центр "Ниссан" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, д.76 | ООО "СК-Моторс" | 5 | 0.061 | 0.041888 | 0.019112
Выход из АГРС-4 | "Нежилое помещение" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский р-н, ДНТ "Барсовское", ул. 2 левая | Скрябин Олег Геннадиевич | 7 | 0.001 | 0.000707 | 0.000293
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад с офисными помещениями" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Производственная, д.8 | ООО "СтройМех" | 5 | 0.028 | 0.026311 | 0.001689
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 18/2, сооружение 2 | ООО "СМУ "ЛИФТ" | 5 | 0.016 | 0.018988 | -0.002988
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Блочная котельная тепловой мошностью 4,5МВт для теплоснабжения производственной базы "Спецглавснаб" в г.Сургуте по ул.Промышленная 25" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Промышленная, уч. 25. | ООО "Спецглавснаб" | 5 | 0.07 | 0.01401 | 0.05599
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание. Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, д.59, сооружение 2 | ООО "СОФТЕК" | 6 | 0.018 | 0.12467 | -0.10667
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Производственный корпус №2" по адресу: ХМАО-Югра,г.Сургут, ул.Г.Кукуевицкого, д.13, строение 7 | ОАО "СПАТО" | 4 | 0.165 | 0.056854 | 0.10815
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое сооружение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, АБК ст.Промышленная | АО Сургутпромжелдортранс | 6 | 0.007 | 0.005603 | 0.001397
Выход из АГРС-4 | "Автономная газовая котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Югорский тракт, 7/6, | ИП Стратила Андрей Васильевич, т.1 | 5 | 0.018 | 0.01211 | 0.00589
Выход из АГРС-4 | "Котельная с тремя котлами" по адресу г.Сургут, ул.Индустриальная, 1, сооружение 5 | ИП Стратила Андрей Васильевич, т.2 | 5 | 0.08 | 0.05666 | 0.02334
Выход из ГРС СНГ | "Нежилое здание. Компрессорная"котельная, г.Сургут, ул.Привокзальная, 31 | ОАО "Строительно-монтажный проезд №584" | 5 | 0.033 | 0.019256 | 0.013744
Выход из АГРС-4 | "Здание" расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Солнечная, 4" 37 мкр. | ООО "Стройинвестгрупп" | 6 | 0.014 | 0.004876 | 0.009124
Выход из АГРС-4 | "Производственный корпус с пристроенной котельной и инженерными сетями" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 18/2, сооружение 1 | ООО "Стройтранзит" | 5 | 0.015 | 0.008697 | 0.006303
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад" по адресу: ХМАО-Югра г.Сургут, ул.Производственная, 6 | ЗАО "Сургутавтосервис" | 5 | 0.032 | 0.02656 | 0.00544
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Теплая стоянка для грузового автотранспорта" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 59 | ООО "СУРГУТДРАЙВ" | 6 | 0.015 | 0.011085 | 0.003915
Выход из АГРС-4 | "Мебельный комбинат" по адресу: ХМАО-Югра, район Сургутский, гп.Барсово, территория 1. Мебельный комбинат. | ООО "Сургутмебель" | 4 | 0.34 | 0.28956 | 0.050441
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная оптово-розничного магазина гипермаркета "Чеховский", Нефтеюганское шоссе №16/1 | АО "Тандер" | 5 | 0.06 | 0.038663 | 0.021337
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, 20, сооружение 2 | ООО "ТВС-сервис" | 5 | 0.15 | 0.12375 | 0.02625
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, | ООО "Техгидросервис" (ТГС) | 6 | 0.011 | 0.00667 | 0.00433
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Сосновая, 23, сооружение 3 | ООО "Техарт-М" | 5 | 0.022 | 0.02259 | -0.00059
Выход из ГРС СНГ | 1)."Котельная газовая" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, Западно-промышленная зона, производственная база №5, строение 2; 2)."Операторская" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, Западно промышленная зона №5, строение 5; 3). "Нежилое" по адресу:ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, сельское поселение Солнечный, промзона; 4). "Производственный корпус" по адресу:ХМАО-Югра, р-н Сургутский, с.п.Солнечный, тер.Западно-промышленная зона, тер.Производственная база №5, стр.1 | ООО "Технология" | 4 | 0.063 | 0.067988 | -0.004988
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая котельная" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 37, сооружение 3 | ООО "Техпромсервис" | 5 | 0.021 | 0.016979 | 0.004021
Выход из АГРС-4 | "Православный приход храма в честь равноапостольного князя Владимира в г.Сургут. Автономная газовая котельная тепловой мощностью 2.7 МВт, расположенная по адресу: РФ, ХМАО-Югра, г.Сургут, мкр.35А. | ООО "ТехСтрой" | 5 | 0.114 | 0.08901 | 0.02499
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, Восточный промрайон, ул.Базовая, 34/3, сооружение 1 | ООО "ТрансЗемСтрой" | 6 | 0.0087 | 0.005979 | 0.002721
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое помещение" по адресу: ХМАО-Югра, Сургут, ул.Промышленная, 11 (Нефтеюганское шоссе, 66) | ООО "ТрансСтрой" | 6 | 0.012 | 0.009081 | 0.002919
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Теплый склад с котельной" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 51/3 | ООО "УК Галерея" | 5 | 0.033 | 0.025487 | 0.007513
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная,6/2 | ООО "УМС-1" | 5 | 0.12 | 0.070021 | 0.049979
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 2.24 МВт по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, 13 | АО "УМС-6" | 5 | 0.085 | 0.06987 | 0.01513
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Холодный склад №2 с газовой котельной" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Буровая, д.7Промышленная, 11 | ООО "УралСибДевелопмент" | 6 | 0.01 | 0.00391 | 0.00609
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Домостроителей, 19/1 | ИП Федоров Юрий Васильевич | 5 | 0.02 | 0.016678 | 0.003322
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Часть здания. Гостиница" по адресу: ХМАО-Югра, городской округ Сургут, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 12 | ООО "ФИРМА ПОЛЕТ-СЕРВИС" | 6 | 0.01 | 0.004978 | 0.005022
Выход из АГРС-4 | "Газовая котельная" по адресу: РФ, ХМАО-Югра, г.Сургут, микрорайон 48. Котельная газовая | ООО СЗ "Формула Ремонта" | 4 | 0.16 | 0.036893 | 0.12311
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Производственный корпус завода ЭМИ расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Глухова, 6, сооружение 2 | ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис (Сургут)" | 4 | 0.1 | 0.053935 | 0.046065
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, 37 мкр. Тюменский тракт, 6 | ООО "ЦВМ Юань" | 6 | 0.0075 | 0.005754 | 0.001746
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, пр.Набережный, 9 | МРО Церковь Христа Спасителя ЕХБ г.Сургут | 6 | 0.0136 | 0.007456 | 0.006144
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | плита, г.Сургут, пр.Набережный, мечеть | ЦРО ДУМ ХМАО-Югры | 6 | 0.00373 | 0.000206 | 0.003524
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Игоря Киртбая №17/1 | ИП Чебан Петр Петрович | 6 | 0.0043 | 0.002486 | 0.001814
Выход из АГРС-4 | "Цех металлообработки" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, городское поселение Барсово, пгт.Барсово, территория Восточная промышленная 15, д. 1, корп. 1. | ИП Чичков Николай Владимирович | 5 | 0.014 | 0.015676 | -0.001676
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание" по адресе: ХМАО-Югра, г.Сургут, Северный промрайон, шоссе Нефтеюганское, 48 | ООО "Эл-Техника" | 5 | 0.015 | 0.01154 | 0.00346
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание: производственное здание" по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, шоссе Нефтеюганское, 4 | ИП Эфа Нина Леонидовна | 5 | 0.034 | 0.015746 | 0.018254
Выход из ГРС СНГ | Котельная производственной база №8, ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, Западно-промышленная зона | ООО СК "ЮВиС" | 5 | 0.03 | 0.02201 | 0.00799
Выход из АГРС-4 | «База отдыха «Валикас». Нежилое здание» по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт.Барсово, территория Восточная промышленная д.10, 1, стр.1 | ООО "Юдегранд-Урал" | 7 | 0.00075 | 0.00028 | 0.00047
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, пр.Набережный, 7/1 | ЗАО "Юнитеррос" | 5 | 0.05 | 0.03885 | 0.01115
Выход из АГРС-4 | "Цех вентиляционной заготовки", расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Северный промрайон, ул.Индустриальная, 4П | ООО СЗ "ЮСК" | 6 | 0.011 | 0.009014 | 0.001986
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 3 | ООО "Газпром переработка" | 5 | 0.064 | 0.038972 | 0.025028
Выход из АГРС-4 | котельные 5, г.Сургут, п.Дорожный, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.1 | 4 | 0.4581 | 0.24885 | 0.20925
Выход из ГРС СНГ | котельные 13,14, г.Сургут, мкр. ЖД, ул.Западная, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.2 | 3 | 3.2715 | 2.5886 | 0.68283
Выход из АГРС-4 | котельная №22, Сургутский район, база "Олимпия" | СГМУП "Городские тепловые сети", т.3 | 5 | 0.11028 | 0.067933 | 0.042348
Выход из АГРС-4 | котельная №23, г.Сургут, Югорский тракт, 40 | СГМУП "Городские тепловые сети", т.4 | 4 | 0.16289 | 0.12848 | 0.034409
Выход из АГРС-4 | котельная №24, пол.Нефтяник, 37 мкр. | СГМУП "Городские тепловые сети", т.5 | 5 | 0.055897 | 0.040714 | 0.015183
Выход из АГРС-4 | котельная № 28,г.Сургут, п.Юность | СГМУП "Городские тепловые сети", т.6 | 4 | 0.40687 | 0.19831 | 0.20855
Выход из АГРС-4 | котельная №29, г.Сургут, п.Таежный | СГМУП "Городские тепловые сети", т.7 | 5 | 0.1541 | 0.10489 | 0.049212
Выход из АГРС-4 | котельная №30, г.Сургут, п.Лунный | СГМУП "Городские тепловые сети", т.8 | 4 | 0.21107 | 0.20442 | 0.006644
Выход из АГРС-4 | котельные №32 , №33, г.Сургут, п.Снежный | СГМУП "Городские тепловые сети", т.9 | 5 | 0.11917 | 0.10229 | 0.016878
Выход из ГРС СНГ | котельная №34 ПЧ-49, г.Сургут, ул.Крылова, 40 | СГМУП "Городские тепловые сети", т.10 | 5 | 0.025095 | 0.020187 | 0.004908
Выход из АГРС-4 | котельные 16, 17, Сургутский район, пгт.Белый яр | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.1 | 3 | 3.245 | 2.5131 | 0.73191
Выход из АГРС-4 | котельная 1, Сургутский район, п.Солнечный | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.2 | 4 | 1.1 | 0.51117 | 0.58883
Выход из АГРС-4 | котельная 2, Сургутский район, п.Солнечный | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.3 | 4 | 0.492 | 0.31967 | 0.17233
Выход из АГРС-4 | котельная 3, Сургутский район, п.Солнечный | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.4 | 4 | 0.937 | 0.78655 | 0.15045
Выход из АГРС-4 | котельные п.Барсово и д/с Рябинка, Сургутский район, г.п.Барсово | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.5 | 4 | 0.783 | 0.52469 | 0.25831
Выход из АГРС-4 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 9-тый промузел | СГМУП "Горводоканал" | 5 | 0.044 | 0.021139 | 0.022861
Выход из АГРС-4 | Котельная Общественного центра п.Снежный, ул.Белоярская 2/1 | МКУ "НАШ ГОРОД" | 6 | 0.004 | 0.002881 | 0.001119
Выход из АГРС-4 | котельная 3, Сургутский район, п.Солнечный, ул.Спортивная, строение 1, ЦСП Атлант | МУ "РУСС" | 5 | 0.023 | 0.017573 | 0.005427
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, пр.Макаренко, 2 | КОУ ХМАО-Югра "Специальная учебно-воспитательная школа №2" | 5 | 0.068 | 0.051405 | 0.016595
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, Тюменский тракт, 27 | КУ "Сургутский клинический противотубер. диспансер" | 4 | 0.15 | 0.12589 | 0.02411
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, промзона, Нефтеюганское шоссе, 2 | АО "Сургутский хлебзавод" | 4 | 0.388 | 0.32164 | 0.066355
Выход из ГРС СНГ | котельная, г.Сургут, ул.Автомобилистов, 11 | ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | 5 | 0.031 | 0.027025 | 0.003975
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная для теплоснабжения" Нефтеюганское шоссе д.22, стр.5 | ООО "СГЭС" | 5 | 0.065 | 0.056717 | 0.008283
Выход из АГРС-4 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Домостроителей, 4 | СЦБПО ПРНС ПАО "Сургутнефтегаз" т.1 | 5 | 0.049637 | 0.022379 | 0.027258
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Индустриальная, 39 | ЦБПО БНО ПАО "Сургутнефтегаз" т.2 | 5 | 0.040087 | 0.021747 | 0.01834
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | производство, г.Сургут, ул.Технологическая, 5 | ЦБПО ЭПУ ПАО "Сургутнефтегаз" т.3 | 6 | 0.0034 | 0.002008 | 0.001392
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 17, производство, г.Сургут, Андреевский проезд, 9, 11 | УЭЗиС, СЦБПО РНЭО ПАО "Сургутнефтегаз" т.4 | 5 | 0.17341 | 0.1254 | 0.048005
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 16, производство (СГЛО БПО), г.Сургут, ул.Промышленная, 2 | УЭЗиС, тр.СНГФ ПАО "Сургутнефтегаз" т.5 | 5 | 0.05017 | 0.044874 | 0.005296
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 14, производство (ТГН БПО 1), г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 54 | УЭЗиС, тр.СНДСР ПАО "Сургутнефтегаз" т.6 | 5 | 0.15738 | 0.13481 | 0.022574
Выход из АГРС-4 | котельная №18, АБЗ, г.Сургутский район, гп.Барсово | АБЗ тр.СНДСР ПАО "Сургутнефтегаз" т.7 | 4 | 0.065236 | 0.041175 | 0.024061
Выход из АГРС-4 | котельная №10, подогрев автотранспорта Нефтеюганское шоссе, 7/1 | УЭЗиС, УМР 2 тр.СНСС ПАО "Сургутнефтегаз" т.8 | 4 | 0.87608 | 0.65282 | 0.22325
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные №4, №7, производство, Заячий остров, 6, сооружения, 14 и 15 | тр.Сургутремстрой, УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.9 | 4 | 0.26292 | 0.18294 | 0.079975
Выход из АГРС-4 | отопление автогаражей, ул.Аэрофлотская 2, сооружение 3 | УТТ-1 ПАО "Сургутнефтегаз" т.10 | 6 | 0.014053 | 0.018796 | -0.004743
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Рационализаторов, 17 | ПТФ тр.СНТС ПАО "Сургутнефтегаз" т.11 | 6 | 0.014301 | 0.008958 | 0.005343
Выход из АГРС-4 | котельные швейной фабрики и №11, производство пгт.Белый Яр, ул.Лесная, 17б/19, ул.Таежная, 16, сооружение 16 | тр.СМТ - 1, УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.12 | 4 | 0.21273 | 0.14626 | 0.066471
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 6, производство, г.Сургут, ул.Буровая | УЭЗиС, тр.СМТ-1 ПАО "Сургутнефтегаз" т.13 | 5 | 0.09558 | 0.085616 | 0.009964
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | производство, г.Сургут, ул.Промышленная, 18 | РММ ЦБПО РНЭО ПАО "Сургутнефтегаз" т.14 | 6 | 0.0048 | 6.5e-05 | 0.004735
Выход из ГРС СНГ | котельные, производство, г.Сургут, ул.Западная, 3 и 3/1 | УКРСи ПНП БПО 1, СЦБПО ПРНС ПАО "Сургутнефтегаз" т.15 | 5 | 0.19044 | 0.089674 | 0.10076
Выход из АГРС-4 | котельная №20, пгт.Белый Яр, ул.Ермака, 3 (ЦТБ) | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.16 | 4 | 0.46384 | 0.34959 | 0.11425
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 12, г.Сургут, ул.Промышленная, 20/1 | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.17 | 4 | 0.90399 | 0.7016 | 0.20239
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 9, отопление гаражей, г.Сургут, ул.Индустриальная, 56, ул.Промышленная, 38 | УЭЗиС, УТТ-6 ПАО "Сургутнефтегаз" т.18 | 4 | 0.34072 | 0.25329 | 0.087429
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 3, отопление гаражей, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 56 | УЭЗиС, УТТ-6 ПАО "Сургутнефтегаз" т.19 | 4 | 0.2486 | 0.17154 | 0.077064
Выход из ГРС СНГ | котельные, производство, г.Сургут, п.Юность ул.Автомобилистов, 16,18,20 | УЭЗиС, тр.СНДСР, УТТ-5 ПАО "Сургутнефтегаз" т.20 | 4 | 0.77502 | 0.57574 | 0.19928
Выход из АГРС-4 | котельная 1, г.Сургут, (Аэропорт) | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.21 | 5 | 0.04305 | 0.02919 | 0.01386
Выход из ГРС СНГ | котельная 21, производство (ТГН-1), п.Солнечный, ул.Автомобилистов, 16 | УЭЗиС, УТТ-6 ПАО "Сургутнефтегаз" т.22 | 4 | 0.32705 | 0.23289 | 0.094158
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 12 | УТТ-3 ПАО "Сургутнефтегаз" т.23 | 5 | 0.1095 | 0.076893 | 0.032609
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Рационализаторов, 13 | УТТ-3 ПАО "Сургутнефтегаз" т.24 | 5 | 0.072106 | 0.11231 | -0.040208
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 8, производство, г.Сургут, ул.Островского | УЭЗиС, СМТ-2 УМиТ-1 ПАО "Сургутнефтегаз" т.25 | 5 | 0.12576 | 0.093903 | 0.031857
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 5, г.Сургут, ул.Производственная | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.26 | 4 | 0.27508 | 0.23956 | 0.035522
Выход из АГРС-4 | Котельная, г.Сургут, ул.Домостроителей, 2 | УТТ-1 ПАО "Сургутнефтегаз" т.27 | 5 | 0.066485 | 0.041952 | 0.024533
Выход из ГРС СНГ | Производство, г.Сургут, ул.Западная, 5 | УКРС иПНП БПО-2 ПАО "Сургутнефтегаз" т.28 | 5 | 0.135 | 0.10701 | 0.027993
Выход из АГРС-4 | котельная 15, г.Сургут, мкр.35 "А" ул.1"З" | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.29 | 4 | 0.30104 | 0.23648 | 0.064559
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Сургутскте УТТ №3, Автостоянка открытого типа, База СУМР-1 ул. Электротехническая, тыс.м3 | СУТТ-3 ПАО "Сургутнефтегаз" т.30 | 5 | 0.029565 | 0.020049 | 0.009516
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная №4, Анлреевский заезд, 14 | УЭЗиС, котельная №4, Андреевский заезд, 14, т.31 | 4 | 0.18642 | 0.15133 | 0.035093
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Монтажная, 4 | ООО "СКАТ-база" | 5 | 0.145 | 0 | 0.145
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производства, г.Сургут, п.Звездный | АО "АВТОДОРСТРОЙ" | 4 | 0.12 | 0.15351 | -0.03351
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.30 лет Победы, 53 | ООО "Атлант" | 5 | 0.06 | 0.053814 | 0.006186
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, 8-ой промузел, ул.Производственная, 14 | ООО "АТУ-Север" | 5 | 0.03 | 0.010274 | 0.019726
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.30 лет Победы, 66 | ООО УК "Богатырь" | 5 | 0.055 | 0.049371 | 0.005629
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая | ООО "Братья" | 5 | 0.07 | 0.076505 | -0.006505
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная производственной базы, ул.Сосновая, 29 | ИП Вихарев А.Н. (ИП Коренченко Р.Г.) | 5 | 0.1249 | 0.08442 | 0.04048
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Промышленная, 17 | ООО "Газпром энерго" УЭЗиС | 4 | 1.34 | 0.8361 | 0.5039
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 44/1 | ИП Гареева Р.Н. | 5 | 0.03 | 0.017084 | 0.012916
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, промбаза УОД, п.Лунный, ул.Буровая, 3 | ИП Горенко Виктор Иванович | 5 | 0.037 | 0.02461 | 0.01239
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная производственной базы СГМУП "ДорРемТех", по адресу: г.Сургут, ул.Инженерная, 11. | ООО "ДорРемТех" | 5 | 0.05 | 0.026218 | 0.023782
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,производство, г.Сургут, ул.Сосновая, 27 | АО "Завод промышленных строительных деталей" | 4 | 0.625 | 0.45645 | 0.16855
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Микро ГЭС", расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Электротехническая, уч.9 | ИП Забиякин А.В. | 5 | 0.077703 | 0.02932 | 0.048383
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные, г.Сургут, ул.Комплектовочная | ООО "ЗАСК" | 6 | 0.017 | 0.012947 | 0.004053
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая | ИП Касымов А.С. (ООО "Запсибинтерстрой") | 6 | 0.01631 | 0.002776 | 0.013534
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Монтажная, 5 | АО "Мостострой-11" | 5 | 0.13 | 0.13828 | -0.00828
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Отдельно стоящая газовая котельная, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 49/1 | ООО "ОСТРОГ" | 5 | 0.03265 | 0.011549 | 0.021101
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Технологическая, 9/з, строение 1 | ООО "Парус" | 5 | 0.014 | 0.015381 | -0.001381
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 12/3 | ООО "ПрофЭнергоМед-ЛДЦ" | 6 | 0.0033 | 0.002339 | 0.000961
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная по адресу:г.Сургут, ул.Промышленная, 33 | ИП Сачков Алексей Александрович | 5 | 0.06 | 0.075163 | -0.015163
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Окрасочная камера по адресу: ул.Промышленная "20/2, г.Сургут. | ООО "СварСиб" | 5 | 0.0259 | 0.006988 | 0.018912
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная базы "Северного Логистического Комплекса" по адресу: ул.Индустриальная 21, в г.Сургуте | ООО "Северный Логистический Комплекс" | 5 | 0.045 | 0.092747 | -0.047747
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | производство, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5 | ООО "СИБСТРОЙСЕРВИС" | 6 | 0.01 | 0.008491 | 0.001509
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Производственная, 5/1 | ООО "СИБМЕХСТРОЙ" | 5 | 0.095 | 0.069022 | 0.025978
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Монтажная, 4 | ООО "СКАТ-база" | 5 | 0.145 | 0.09401 | 0.05099
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Северный промрайон, ул.Промышленная, 16 | ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" | 4 | 0.17 | 0.11444 | 0.055562
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая, 11 | Статов М. | 6 | 0.0028 | 0.001423 | 0.001377
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.30 лет Победы, 46 | ООО "Стройфинанс" | 5 | 0.107 | 0.06419 | 0.04281
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Котельная нежилого здания АБК и газоиспользующее оборудование нежилого сооружения "Прирельсовое битумное сооружение", по адресу: ул.Аграрная, 2, в г.Сургуте | ИП Смирнов В.В. | 5 | 0.0077 | 0.00124 | 0.00646
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Инженерная, 8 | ООО "Строительный двор" | 6 | 0.012 | 0.012209 | -0.000209
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная промбазы №2 и котельная промбазы №3, г.Сургут, ул.Базовая, 34 | ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк-ЮГРА"" | 5 | 0.13617 | 0.04893 | 0.087235
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Быстринская, 3, 5, 7 и ул.Профсоюзов, 60/1 | АО "Тандер" | 5 | 0.17 | 0.067393 | 0.10261
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе | ООО "ТехСтройКорпорация | 5 | 0.03 | 0.01987 | 0.01013
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5 | ООО "СУ-25" | 5 | 0.12 | 0.08462 | 0.03538
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Промышленная ГРП 2 и кот. | ГП "Северавтодор Ф №3 | 4 | 0.1856 | 0.10958 | 0.076022
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Промышленная, ГРП 1 и ГРП 3 | ГП "Северавтодор Ф №3 | 5 | 0.0605 | 0.02636 | 0.03414
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные 1, 2, г.Сургут, ул.Магистральная, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.1/г | 3 | 5.7795 | 3.9893 | 1.7902
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 3, г.Сургут, ул.Майская | СГМУП "Городские тепловые сети", т.2/г | 3 | 4.0844 | 3.4734 | 0.611
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 6, г.Сургут, о.Заячий, очистные сооружения | СГМУП "Городские тепловые сети", т.3/г | 4 | 0.35603 | 0.23839 | 0.11765
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 7, г.Сургут, ул.Индустриальная, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.4/г | 4 | 0.41491 | 0.21384 | 0.20107
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 9, г.Сургут, ул.Буровая, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.5/г | 4 | 0.25588 | 0.085001 | 0.17088
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 21, г.Сургут, п.Звездный | СГМУП "Городские тепловые сети", т.6/г | 4 | 0.23199 | 0.16648 | 0.06551
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Пристроенные газовые котельные 26, 27 с инженерными сетями тепловой мощностью 2.49Гкал/час, пристроенная автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 1.44 Мвт, пр.Набережный, г.Сургут | СГМУП "Городские тепловые сети", т.7/г | 5 | 0.16156 | 0.46532 | -0.30377
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Котельная ПКТС, г.Сургут, пр.Мира | СГМУП "Городские тепловые сети", т.8/г | 3 | 3.515 | 0.10051 | 3.4145
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | газовая котельная мощностью 160 кВт для теплоснабжения административного здания по адресу: г.Сургут, ул.30 лет Победы, 88 | ИП Ханахмедов Махир Керим-оглы | 5 | 0.015 | 0.005327 | 0.009673
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Трудовая, 2 | ФБУ ИК-11 УФСИН Росии по ХМАО-Югре | 4 | 0.19 | 0.15235 | 0.037653
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 31 | ФКУ ЛИУ №17 УФСИН России | 5 | 0.063 | 0.18 | -0.117
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Встроенная котельная тепловой мощностью 0,198МВт спортивного физкультурно-оздоровительного центра, расположенного по адресу: г.Сургут, микр.24. | СОО ФТБ "Муай тай" | 6 | 0.004 | 0.004282 | -0.000282
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 45 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" СУТТиСТ | 5 | 0.032 | 0.01415 | 0.01785
Выход из АГРС-4 | пищеприготовление для населения и отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов | население | 8 | 2 | 1.8075 | 0.19246
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | пищеприготовление для населения и отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов | население | 8 | 0.305 | 0.24665 | 0.058349
Итого |  |  |  | 49.9518 | 34.5455 | 15.4062
- Изменение погодных условий, количества выпуска продукции влияет на показатели наличия (отсутствия) технической возможности доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям.