## Пр 4. Ф.6
Приложение N 4
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 N 960/22
Форма 6
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ОАО "Сургутгаз"
на апрель 2025 года
месяц
период
Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Наименование потребителя | Номер группы газопотребления/ транзит | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн.куб.м | Объемы газа в соответствии с удовлетворенными заявками, млн.куб.м | Свободная мощность газораспределительной сети, млн.куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 3 | ООО "Газпром переработка" | 5 | 0.032 | 0 | 0.032
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание: Ангар" раположенном по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут,ул.30 лет Победы, 47/2, сооружение 1 | ООО "АВТО-МОТОРС" | 6 | 0.008 | 0 | 0.008
Выход из АГРС-4 | "Автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 2.16 МВт с наружными сетями газоснабжения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 18, строение 1. | ООО "Авторемонтное предприятие" | 5 | 0.022 | 0 | 0.022
Выход из АГРС-4 | "Часть нежилого здания" по адресу:г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.8/2 | ООО "Автоэкспресс" т.1 ул.Аэрофлотск. | 5 | 0.018 | 0 | 0.018
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание" по адресу: г.Сургут, 8-ой промузел, ул.Индустриальная, 42. Холодный склад №1 | ООО "Автоэкспресс" т.2 ул.Индустриальная | 5 | 0.04 | 0 | 0.04
Выход из АГРС-4 | Котельная магазина "Смешанных товаров", по ул.Петровского 1, п.Снежный, г.Сургут. | ИП Агаев Замиг Агагусейн-оглы | 6 | 0.003 | 0 | 0.003
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 14, стр. 1 | ИП Аглямов М.А. | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Крылова, 63 | ИП Аглямов Ф.А. м-н Автогалактика | 6 | 0.0015 | 0 | 0.0015
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная (4П) | ИП Аглямов Ф.А. ул. Индустриальная | 6 | 0.0047 | 0 | 0.0047
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Торгово-административный производственный комплекс со встроенной газовой котельной по адресу: г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, д.38/1 | ООО "АДЕЛАИДА" | 5 | 0.007 | 0 | 0.007
Выход из АГРС-4 | Предприятие сервисного обслуживания автотранспортных средств "Автомобильный континент" расположенном по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Югорский трак 7/2, 1 "З", район острова Заячий | ООО "Автомобильный Континент-С" | 5 | 0.006 | 0 | 0.006
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Пристроенное нежилое здание: РММ": по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, 20, корпус 5 | ООО "АКСИ" | 5 | 0.0065 | 0 | 0.0065
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Растворобетонный узел" по адресу: г.Сургут, ул.Инженерная, 19 | ООО "АлексСтрой" | 5 | 0.018 | 0 | 0.018
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная (производственная база ООО "АЛЬБИК" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы | ООО СЗ "Альбик" | 6 | 0.0072 | 0 | 0.0072
Выход из АГРС-4 | "Хозяйственно-бытовой блок" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.5 | ООО "АНКОР" | 5 | 0.0113 | 0 | 0.0113
Выход из АГРС-4 | "Здание РММ" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, д. 7 | ООО "АНТАРЕС" | 5 | 0.06 | 0 | 0.06
Выход из ГРС СНГ | "Склад", расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Крылова, 57/1 | ООО "АПАРТ ОТЕЛЬ Берлин" ул.Крылова №57/1 | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из ГРС СНГ | "Центральный склад", расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Крылова, д.61, строение 1. | ООО "АПАРТ ОТЕЛЬ Берлин", ул.Крылова №61, стр.1 | 5 | 0.025 | 0 | 0.025
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая котельная с подводящим газопроводом по адресу: г.Сургут, ул.Индустриальная, 17, строение 3. | ООО "АфганВест" | 5 | 0.014 | 0 | 0.014
Выход из АГРС-4 | "Газовая котельная" по адресу: г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 49/1 | АО "Аэропорт Сургут" | 4 | 0.23 | 0 | 0.23
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Производственная база "Север" г.Сургут, ул.Инженерная, 25 | ИП Баженова А.У. | 6 | 0.0078 | 0 | 0.0078
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Маяковского, 79 | ИП Банных С.В. | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 46 | ИП Бондарь О.В. | 5 | 0.014 | 0 | 0.014
Выход из АГРС-4 | Газоснабжение топочной, расположенной по ул.Ветеранов №1А в пгт.Барсово, Сургутского района. | ИП Бородин В.Г. | 6 | 0.002 | 0 | 0.002
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, проспект Набережный, д. 23 | ООО "Булат" | 7 | 0.0009 | 0 | 0.0009
Выход из АГРС-4 | "Автономная газовая котельная мощностью 1,56 МВт" по адресу г.Сургут, ул.1 "З", район о.Заячий | ИП Быкос И.А. | 5 | 0.016 | 0 | 0.016
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание: развлекательный центр "Вавилон" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 55 | ООО "Вавилон" | 5 | 0.065 | 0 | 0.065
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | 1. "Нежилое здание со складским помещением" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 62, нежилое здание со складским помещением. 2. "Сервисный центр по облуживанию и прокату электрооборудования по Нефтеюганскому шоссе, д. 62, в Северном промрайоне г.Сургута по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 62, сооружение 1. | ООО "ВАЛДИМ" | 6 | 0.007 | 0 | 0.007
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 53 | ИП Вдовенко Алексей Анатольевич т.1 | 5 | 0.008 | 0 | 0.008
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | т.2- котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 67 | ИП Вдовенко Алексей Анатольевич т.2 | 5 | 0.012 | 0 | 0.012
Выход из АГРС-4 | автоматизированная газовая котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 9 (Шины Диски) | ИП Галимова Инга Евгеньевна | 6 | 0.00494 | 0 | 0.00494
Выход из АГРС-4 | "Теплый склад. Блок "А" по адресу: г.Сургут, тракт Югорский, дом 7/4 | ИП Галязимов Владимир Геннадиевич | 6 | 0.006 | 0 | 0.006
Выход из АГРС-4 | Газовая котельная с сетями: расположенная по адресу г.Сургут, ул.Индустриальная, 4, сооружение 9 | ИП Гиголаев Александр Амилионович | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание", расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 7 | ООО "Городские автомобильные мойки" | 6 | 0.004 | 0 | 0.004
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью4,48 МВт по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,д. 21, корпус 1. | АО "Горремстрой" | 5 | 0.047 | 0 | 0.047
Выход из АГРС-4 | Нежилое здание произв. Назначения со встроенной котельной г.Сургут, п.Юность, ул.Саянская, 44 | ООО "ГРАДОС" | 6 | 0.0042 | 0 | 0.0042
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 4/1 | ИП Грачев Александр Владимирович | 6 | 0.009 | 0 | 0.009
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная мощнотью 2,7 МВт" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 24/2, сооружение 6 | ООО "Дизель" | 5 | 0.044 | 0 | 0.044
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Магазин запчастей для грузовых и легковых автомобилей" | ООО "Дизель-Газ-Автозапчасть" | 6 | 0.004 | 0 | 0.004
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Промышленная, 8, сооружение 1 | ООО "Дорожно-строительный трест №1 | 5 | 0.029 | 0 | 0.029
Выход из АГРС-4 | "Газовая котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Юность, ул.Саянская, 16, корпус 4 | ООО "Дорстройиндустрия" | 5 | 0.018 | 0 | 0.018
Выход из АГРС-4 | Производственный корпус №1 и часть завода мощностью 700.000 м 2 жилья в год, по адресу: г.Сургут, ул.Домостроителей, 17 | АО "СЗ "ДСК-1" , т.1 | 4 | 0.474 | 0 | 0.474
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Нежилое зданиепо адресу: г.Сургут, ул.Индустриальная, здание 22 (РМЦ) | АО "СЗ "ДСК-1" , т.2 | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из АГРС-4 | Женский монастырь "Умиление" - газовая миникотельная, г.Сургут, ул.Крылова, 18 | Религиозная организация "Женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Умиление" г.Сургута Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | " Газовая котельная мощностью 10,32 Гкал/час на территории п.ЦПКРС г.Сургута" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр.Набережный, 15/2 | АО "Завод промстройдеталей" | 4 | 0.18 | 0 | 0.18
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Производственное здание" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов,д. 62 | ИП Г.Г.Заяц | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из АГРС-4 | 1) "Нежилое здание: котельная", по адресу ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, тер. Первая Солнечная промзона, д.1,1/11; 2)"Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, (Производственный корпус), территория завода строительных конструкций; 3)"Сооружение: склад заполнителей" расположенный на Территории завода строительных конструкций, Склад заполнителей, пос. Солнечный, Сургутский район, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия | ООО "Завод ЖелезоБетонСтрой", т.1 (ГРП) | 4 | 0.23 | 0 | 0.23
Выход из АГРС-4 | "Нежилое Здание" по адресу: на Территории завода строительных конструкций, Материальный склад, пос.Солнечный, Сургутский район, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия | ООО "Завод ЖелезоБетонСтрой", т.2 | 6 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная центра ремонта и продаж средств механизации: расположенный по адресу: г.Сургут, ул.Генерала Иванова, 13 | ИП Звегинцев Владимир Михайлович | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 62/2 | ИП Зыков Александ Михайлович | 5 | 0.01113 | 0 | 0.01113
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная с газопроводом ИП Казанцева" по адресу:, г.Сургут, шоссе Нефтеюганское, Северный промрайон, территориальная зона П.1 | ИП Казанцев Алексаедр Николаевич | 5 | 0.011 | 0 | 0.011
Выход из АГРС-4 | "Офис" адресу: г.Сургут, 37 мкр., ул.Сиреневая, 18 | ИП Касумова Зумрият Надировна | 6 | 0.004 | 0 | 0.004
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Торгово-складское здание" по адресу: г.Сургут, ул.С.Безверхова, 2 | ИП Кобрина Ирина Петровна | 6 | 0.007 | 0 | 0.007
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад №2, со встроенными административными помещениями, магазином и котельной по адресу: г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 38 | ИП Кожуркина Елена Дмитриевна, т.1 | 6 | 0.005 | 0 | 0.005
Выход из АГРС-4 | "Склад" по адресу: г.Сургут,ул.Индустриальная, д.11 | ИП Кожуркина Елена Дмитриевна, т.2 | 6 | 0.004 | 0 | 0.004
Выход из АГРС-4 | "Автозаправочный центр автокемпингом. Расширенре." по адресу: г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.30 | ЗАО "Компания САБ" | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из АГРС-4 | "Строительство торгового центра "Леруа Мерлен" расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Югорский тракт" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Югорский тракт, 34 | ООО "Консалтинг групп" | 5 | 0.04 | 0 | 0.04
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Магазин-кафе" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, пер.Солнечный, 1/1 | Косачева Ольга Александровна | 6 | 0.0015 | 0 | 0.0015
Выход из АГРС-4 | котельная для "Логистического центра на Югорском тракте, участок №13" , по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Югорский тракт №13 | ООО "Крокус" | 4 | 0.08 | 0 | 0.08
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Общественный комплекс в мкр.32 по пр.Пролетарскому, 7 в г.Сургуте" | ИП Кумирова Тамара Евдокимовна | 6 | 0.004 | 0 | 0.004
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Многофункциональный торгово-развлекательный центр "Лента" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, №74 | ООО "Лента", т.1 | 5 | 0.04 | 0 | 0.04
Выход из АГРС-4 | "Здание" по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, Югорский тракт, 2 | ООО "Лента", т.2 | 5 | 0.035 | 0 | 0.035
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная по ул.Индустриальная,25/2, строение 8. | ИП Леоненко Виктор Александрович | 5 | 0.042 | 0 | 0.042
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,70, строение 1 | ИП Мансурова Елена Владимировна | 5 | 0.012 | 0 | 0.012
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная мощностью 3,2 МВт производственной базы ООО "Мантрак Восток", по адресу: г.Сургут, ул.Базовая №38 | ООО "Мантрак Восток" | 5 | 0.02605 | 0 | 0.02605
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Офис" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, д.6/4 | ООО "МедИнфоЦентр" | 6 | 0.0015 | 0 | 0.0015
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | 1."Газовая котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей д.6, сооружение 1. 2. "Склад готовой продукции" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, д.6, сооружение 2. | ООО "Мейджерпарк-Югра" | 4 | 0.15 | 0 | 0.15
Выход из АГРС-4 | Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 5 | ООО "МИПТУС" | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" расположенная по алресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, шоссе Нефтеюганское д., 36, корп. 1. | ИП Мирзоев Мирза Арзуман оглы | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Помещение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Технологическая, д.6 | ИП Мнацаканян Давид Сержикович | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Здание автомойки с магазином автозапчастей, офисом и встроенной котельной, сетями газоснабжения протяженностью 55 метров по Нефтеюганскому шоссе г.Сургута", по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д. 55/2 | ИП Музыка Анатолий Васильевич | 6 | 0.004 | 0 | 0.004
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Блок подсобных цехов" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.6, корпус 6 | ООО Мясокомбинат "Сургутский" | 5 | 0.018 | 0 | 0.018
Выход из АГРС-4 | Газовая котельная объекта: "Офисное здание, расположенное по адресу: г.Сургут, ул.Профсоюзов, 5, Блок Б.Реконструкция. | ООО "Навистар" | 5 | 0.03 | 0 | 0.03
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная "Центра клинической имплантологии и эстетической стоматологии по адреу: г.Сургут, ул.С.Безверхова, 3/7 | ООО МЦ "Наджа" | 6 | 0.001 | 0 | 0.001
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Промышленная 5/1. | ООО "НГ-Энерго" | 5 | 0.009 | 0 | 0.009
Выход из АГРС-4 | котельная "Здание", расположенная по адресу:г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 18/3, сооружение 2 | ИП Негру Валериян Ильич | 6 | 0.005 | 0 | 0.005
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | 1).Блочно-модульная котельная с инженерными сетями, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, территориальная зона П.1. Восточный промрайон; 2).Гаражи на земельном участке Астафьева А.С. и Быстрова Ю.Г. в Восточном промрайоне г.Сургута по ул.Инженерной, 2, IV строительства -Гараж Д, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, 2/2, сооружение 3. | ООО "Недвижимость" | 5 | 0.0585 | 0 | 0.0585
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Офисно-учебное здание и полигон для обудения вождению. Автошкола. 1 этап" по адресу: г.Сургут, ул.30 лет Победы, 86 | ЧОУ ДПО "Новолик" | 6 | 0.004 | 0 | 0.004
Выход из АГРС-4 | Котельная газовая мощностью 0,930 МВт" по адресу: г.Сургут, тракт Югорский, улица 1 "З" | ООО НОВОТЕХ-МБ | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из АГРС-4 | "Техническое перевооружение системы теплоснабжения по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5. Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотсеая, 5 | ООО "НОРТЛЭНД", т.1 | 4 | 0.14 | 0 | 0.14
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 16 | ООО "НОРТЛЭНД", т.2 | 5 | 0.06 | 0 | 0.06
Выход из АГРС-4 | Блочно-модульная автоматизированная котельная мощностью 2,4 МВт, по адресу:ХМАО-Югра, район Сургутский , городское поселение Белый Яр, пгт Белый Яр, ул.Набережная, д.1/22 | ООО "Обь регион" | 4 | 0.18 | 0 | 0.18
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое помещение" по адресу: РФ, ХМАО-Огра, городской округ Сургут, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, здание 66, помещение 1 | ИП Одибоев М.Р. | 5 | 0.03 | 0 | 0.03
Выход из АГРС-4 | "Теплая стоянка в здании арочного типа" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, пгт. Барсово, Восточная промышленная 6, территория 1 | ООО "Общее и дорожное строительство" | 5 | 0.015 | 0 | 0.015
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Распределительный центр "Гора" 1-ый этап. Склад с АБК" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 15 | ООО "ОРТЭКС" | 6 | 0.005 | 0 | 0.005
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Мобильный блочный парогенератор EZ1500G", расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Кедровый, восточный промрайон | ИП Осинцев Евгений Викторович | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из ГРС СНГ | Бетонно-растворный узел, г.Сургут, ул.Привокзальная, 29/14 | ООО "ПСК "Панорама 86" | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из АГРС-4 | "Специализированный магазин по продаже кондитерских изделий "Кешка-Сладкоежка" по адресу г.Сургут, п.Снежный, ул.Гайдара, 27 | ИП Пахтаева Нина Леонидовна | 6 | 0.002 | 0 | 0.002
Выход из АГРС-4 | "Производственное помещение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 8 | ООО Пивоваренный завод "Сургутский" | 5 | 0.09 | 0 | 0.09
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Встроенно-пристроенное нежилое помещение, СТО" по адресу: ХМАО-Югра, котельная, г.Сургут, шоссе Нефтеюганское, 62/2 | ООО ТЦ "ПОБЕДА" | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Универсам. Блок "Б"" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Маяковского, д. 47 | ИП Погородний Иван Викторович | 5 | 0.0125 | 0 | 0.0125
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Модульная котельная установка МВКУ- 1.5Г" по адресу: г.Сургут, Северный промрайон, ул.Быстринская, д.13 | ИП Погородняя-Граховская Анна Викторовна | 5 | 0.035 | 0 | 0.035
Выход из АГРС-4 | Торговый комплекс "Лайнер" по адресу: ХМАО-Югра, городской округ Сургут, г.Сургут, улица Аэрофлотская, здание 16. | ООО "Полома" | 5 | 0.015 | 0 | 0.015
Выход из АГРС-4 | "Станции технического обслуживания" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, д 16/3 | ИП Попков Евгений Викторович | 6 | 0.003 | 0 | 0.003
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Автономная газовая котельная тепловой мощностью 3,01 Гкал/час" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Гидростроителей, 7, сооружение 8 | ООО "Промстрой" | 5 | 0.043 | 0 | 0.043
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, п.Юность, ул.Путейцев, 1 | ООО ППФ "Промстройпуть" | 6 | 0.0068 | 0 | 0.0068
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Автономная котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 20, сооружение 1 | ЗАО "Протей" | 5 | 0.013 | 0 | 0.013
Выход из АГРС-4 | "Котельная мощностью 4,0 МВт" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, сельское соселение Солнечный, пос.Солнечный, тер. Первая Солнечная, строение № 6 | ООО "ПСТ Логистик" | 4 | 0.1 | 0 | 0.1
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Встроенное нежилое помещение. Цех металлоконструкций" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,62/1 | ООО "Пульс" | 5 | 0.017 | 0 | 0.017
Выход из АГРС-4 | "Производственный бокс №2" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул.Таежная, 24/1 сооружение 1 | ИП Радченко Ирина Сергеевна | 5 | 0.012 | 0 | 0.012
Выход из АГРС-4 | "Котельная" для теплоснабжения производственной базы ЗАО "Рустам" по адресу: г.Сургут, Северный промрайон, ул.Индустриальнвая, д.10, сооружение 5 | ООО "Ремстройбизнес" | 6 | 0.007 | 0 | 0.007
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Офис ОСАО "РЕСО-Гарантия" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 27 | Филиал САО "РЕСО-Гарантия" | 6 | 0.001 | 0 | 0.001
Выход из АГРС-4 | "Здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Югорский тракт, ул.1 "З" | ООО "Респект" т.1 | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная", по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Маяковского, 42 | ООО "Респект", т.2 | 5 | 0.015 | 0 | 0.015
Выход из АГРС-4 | "Техническое помещение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, 5 | ООО "Респект" т.3 | 5 | 0.03 | 0 | 0.03
Выход из АГРС-4 | "Многофункциональный торговый комплекс с локальным источником теплоснабжения - газовой котельнойи строенными трансформаторными подстанциями с распределительным пунктом в мкр.38 г.Сургута" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.1 | АО "Риалрен" | 4 | 0.18 | 0 | 0.18
Выход из АГРС-4 | !Склад", по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская д.5 | ООО "РиК Девелопмент" | 5 | 0.012 | 0 | 0.012
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Салон - магазин "Интермебель" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская д.6 | ООО "РИФХАТ" | 5 | 0.0079 | 0 | 0.0079
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Здание, цех бронирования кабеля" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Андреевский заезд, 5 | ООО "РК-Нефтесервис" | 5 | 0.025 | 0 | 0.025
Выход из АГРС-4 | "Автономная газовая котельная мощностью 2,838 Гкал/час по адресу: ХМАО-Югра, , г.Сургут, ул.Саянская, 46/1 | ИП Рябов Сергей Викторович | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из ГРС СНГ | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, район Станции Предбазовая. Котельная. | ООО СЗ "Салаир" | 5 | 0.033 | 0 | 0.033
Выход из АГРС-4 | "Автоматизированная газовая котельная на 1,8 МВт" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 10/1, строение 4, Автоматизированная газовая котельная на 1,8 МВт | ООО "САНТЕХНИКА" | 5 | 0.04 | 0 | 0.04
Выход из ГРС СНГ | "Автономная газовая котельная сблокированная со стояночным боксом по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Автомобилистов, 6, сооружение 1 | ООО "ТК "СибАвтоТранс", т.1 | 5 | 0.015 | 0 | 0.015
Выход из ГРС СНГ | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Транспортная, 4 | ООО "ТК "СибАвтоТранс", т.2 | 5 | 0.015 | 0 | 0.015
Выход из ГРС СНГ | "Нежжилое здание бытового обслуживания (код 3.3) по адресу: РФ, ХМАО-Югра, ул.Западная, 11 | ООО "ТК "СибАвтоТранс", т.3 | 5 | 0.015 | 0 | 0.015
Выход из АГРС-4 | "Здание нежилое" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, тракт Югорсктй, д.38 | ООО "СГС групп" | 4 | 0.18 | 0 | 0.18
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш. Нефтеюганское, д.26, помещение, 1 этаж 2 -этажного нежилого здания | ООО "Северавтосервис" | 5 | 0.05 | 0 | 0.05
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Административное здание общественного назначения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, д. 4/4 и "Административное здание общественного назначения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, д.4/5 | ИП Сердюк Инна Юрьевна | 6 | 0.005 | 0 | 0.005
Выход из ГРС СНГ | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Автомобилистов, д.3 | ООО УК "Северо западная тепловая компания" | 4 | 0.21 | 0 | 0.21
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая котельная тепловой мощностью 0,930 МВт" по адресу ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Промышленная, дом 17 | ООО МТК "Сибирский проект" | 6 | 0.006 | 0 | 0.006
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Оборудование для приготовления строительных смесей: линия по изготовлению авсфальтобетона", по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Кедровый, восточный промрайон | ООО "Сибпромстрой №1" | 5 | 0.005 | 0 | 0.005
Выход из АГРС-4 | "Гаражи" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Высоковольтная, д. 4 | ООО ППН "СибБурМаш" | 6 | 0.005 | 0 | 0.005
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание: гаражи" по адресу ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Рационализаторов, д.21 | ООО "СК" | 6 | 0.008 | 0 | 0.008
Выход из АГРС-4 | 1) "Газовая котельная мощностью 1,0 МВт, сервисного центра "Ниссан" по адресу: г.Сургут, пр-кт Ленина, 76, корпус 1; 2)"Сервисный центр "Ниссан" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, д.76 | ООО "СК-Моторс" | 5 | 0.036 | 0 | 0.036
Выход из АГРС-4 | "Нежилое помещение" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский р-н, ДНТ "Барсовское", ул. 2 левая | Скрябин Олег Геннадиевич | 7 | 0.0006 | 0 | 0.0006
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад с офисными помещениями" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Производственная, д.8 | ООО "СтройМех" | 5 | 0.016 | 0 | 0.016
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 18/2, сооружение 2 | ООО "СМУ "ЛИФТ" | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Блочная котельная тепловой мошностью 4,5МВт для теплоснабжения производственной базы "Спецглавснаб" в г.Сургуте по ул.Промышленная 25" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Промышленная, уч. 25. | ООО "Спецглавснаб" | 5 | 0.04 | 0 | 0.04
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание. Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, д.59, сооружение 2 | ООО "СОФТЕК" | 6 | 0.011 | 0 | 0.011
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Производственный корпус №2" по адресу: ХМАО-Югра,г.Сургут, ул.Г.Кукуевицкого, д.13, строение 7 | ОАО "СПАТО" | 4 | 0.08 | 0 | 0.08
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое сооружение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, АБК ст.Промышленная | АО Сургутпромжелдортранс | 6 | 0.004 | 0 | 0.004
Выход из АГРС-4 | "Автономная газовая котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Югорский тракт, 7/6, | ИП Стратила Андрей Васильевич, т.1 | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из АГРС-4 | "Котельная с тремя котлами" по адресу г.Сургут, ул.Индустриальная, 1, сооружение 5 | ИП Стратила Андрей Васильевич, т.2 | 5 | 0.05 | 0 | 0.05
Выход из ГРС СНГ | "Нежилое здание. Компрессорная"котельная, г.Сургут, ул.Привокзальная, 31 | ОАО "Строительно-монтажный проезд №584" | 5 | 0.03 | 0 | 0.03
Выход из АГРС-4 | "Здание" расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Солнечная, 4" 37 мкр. | ООО "Стройинвестгрупп" | 6 | 0.005 | 0 | 0.005
Выход из АГРС-4 | "Производственный корпус с пристроенной котельной и инженерными сетями" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 18/2, сооружение 1 | ООО "Стройтранзит" | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад" по адресу: ХМАО-Югра г.Сургут, ул.Производственная, 6 | ЗАО "Сургутавтосервис" | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Теплая стоянка для грузового автотранспорта" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 59 | ООО "СУРГУТДРАЙВ" | 6 | 0.007 | 0 | 0.007
Выход из АГРС-4 | "Мебельный комбинат" по адресу: ХМАО-Югра, район Сургутский, гп.Барсово, территория 1. Мебельный комбинат. | ООО "Сургутмебель" | 4 | 0.27 | 0 | 0.27
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Встроенное нежилое помещение. Оптово розничный магазин гипермаркет "Чеховский"", расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.16/1 | АО "Тандер" | 5 | 0.04 | 0 | 0.04
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, 20, сооружение 2 | ООО "ТВС-сервис" | 5 | 0.08 | 0 | 0.08
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.ул.Нефтеюганско, 40, | ООО "Техгидросервис" (ТГС) | 6 | 0.0035 | 0 | 0.0035
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Сосновая, 23, сооружение 3 | ООО "Техарт-М" | 5 | 0.015 | 0 | 0.015
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание. Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 64/1 | ООО "Технические системы" | 5 | 0.03 | 0 | 0.03
Выход из ГРС СНГ | 1)."Котельная газовая" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, Западно-промышленная зона, производственная база №5, строение 2; 2)."Операторская" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, Западно промышленная зона №5, строение 5; 3). "Нежилое" по адресу:ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, сельское поселение Солнечный, промзона; 4). "Производственный корпус" по адресу:ХМАО-Югра, р-н Сургутский, с.п.Солнечный, тер.Западно-промышленная зона, тер.Производственная база №5, стр.1 | ООО "Технология" | 4 | 0.067 | 0 | 0.067
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая котельная" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 37, сооружение 3 | ООО "Техпромсервис" | 5 | 0.012 | 0 | 0.012
Выход из АГРС-4 | "Православный приход храма в честь равноапостольного князя Владимира в г.Сургут. Автономная газовая котельная тепловой мощностью 2.7 МВт, расположенная по адресу: РФ, ХМАО-Югра, г.Сургут, мкр.35А. | ООО "ТехСтрой" | 5 | 0.079 | 0 | 0.079
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, Восточный промрайон, ул.Базовая, 34/3, сооружение 1 | ООО "ТрансЗемСтрой" | 6 | 0.004 | 0 | 0.004
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое помещение" по адресу: ХМАО-Югра, Сургут, ул.Промышленная, 11 (Нефтеюганское шоссе, 66) | ООО "ТрансСтрой" | 6 | 0.007 | 0 | 0.007
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Теплый склад с котельной" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 51/3 | ООО "УК Галерея" | 5 | 0.013 | 0 | 0.013
Выход из АГРС-4 | "Автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 3,2 МВт" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 12 | ООО "УМС-1" | 5 | 0.069 | 0 | 0.069
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 2.24 МВт по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, 13 | АО "УМС-6" | 5 | 0.043 | 0 | 0.043
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Холодный склад №2 с газовой котельной" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Буровая, д.7Промышленная, 11 | ООО "УралСибДевелопмент" | 6 | 0.006 | 0 | 0.006
Выход из АГРС-4 | "Центральный склад со встроенной котельной с подводящими сетями газоснабжения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, 19, соружение 1. | ИП Федоров Юрий Васильевич | 5 | 0.012 | 0 | 0.012
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Часть здания. Гостиница" по адресу: ХМАО-Югра, городской округ Сургут, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 12 | ООО "ФИРМА ПОЛЕТ-СЕРВИС" | 6 | 0.005 | 0 | 0.005
Выход из АГРС-4 | "Газовая котельная" по адресу: РФ, ХМАО-Югра, г.Сургут, микрорайон 48. Котельная газовая | ООО СЗ "Формула Ремонта" | 4 | 0.08 | 0 | 0.08
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Производственный корпус завода ЭМИ расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Глухова, 6, сооружение 2 | ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис (Сургут)" | 4 | 0.1 | 0 | 0.1
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, 37 мкр. Тюменский тракт, 6 | ООО "ЦВМ Юань" | 6 | 0.005 | 0 | 0.005
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Церковь христа спасителя" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр.Набережный, 9 | МРО Церковь Христа Спасителя ЕХБ г.Сургут | 6 | 0.0052 | 0 | 0.0052
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | плита, г.Сургут, пр.Набережный, мечеть | ЦРО ДУМ ХМАО-Югры | 6 | 0.00373 | 0 | 0.00373
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Игоря Киртбая №17/1 | ИП Чебан Петр Петрович | 6 | 0.003 | 0 | 0.003
Выход из АГРС-4 | "Цех металлообработки" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, городское поселение Барсово, пгт.Барсово, территория Восточная промышленная 15, д. 1, корп. 1. | ИП Чичков Николай Владимирович | 5 | 0.012 | 0 | 0.012
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание" по адресе: ХМАО-Югра, г.Сургут, Северный промрайон, шоссе Нефтеюганское, 48 | ООО "Эл-Техника" | 5 | 0.009 | 0 | 0.009
Выход из ГРС СНГ | "Котельная с резервуарами для нефтепродуктов и со станцией обезжилезивания" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, п.Солнечный, строение 5 производственной базы 8 Западно-промышленной зоны | ООО СК "ЮВиС" | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из АГРС-4 | «База отдыха «Валикас». Нежилое здание» по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт.Барсово, территория Восточная промышленная д.10, 1, стр.1 | ООО "Юдегранд-Урал" | 7 | 0.0005 | 0 | 0.0005
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая водогрейная котельная с газопроводом d-108 Технического центра ЗАО "Юнитеррос" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Набережный, д.7/1, корпус 2 | ЗАО "Юнитеррос" | 5 | 0.034 | 0 | 0.034
Выход из АГРС-4 | "Цех вентиляционной заготовки", расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Северный промрайон, ул.Индустриальная, 4П | ООО СЗ "ЮСК" | 6 | 0.0065 | 0 | 0.0065
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание: производственное здание" по адресу: | ИП Эфа Нина Леонидовна | 5 | 0.017 | 0 | 0.017
Выход из АГРС-4 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 9-тый промузел | СГМУП "Горводоканал" | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из АГРС-4 | котельные 5, г.Сургут, п.Дорожный, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.1 | 4 | 0.23079 | 0 | 0.23079
Выход из ГРС СНГ | котельные 13,14, г.Сургут, мкр. ЖД, ул.Западная, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.2 | 3 | 1.9413 | 0 | 1.9413
Выход из АГРС-4 | котельная №22, Сургутский район, база "Олимпия" | СГМУП "Городские тепловые сети", т.3 | 5 | 0.048339 | 0 | 0.048339
Выход из АГРС-4 | котельная №23, г.Сургут, Югорский тракт, 40 | СГМУП "Городские тепловые сети", т.4 | 4 | 0.08999 | 0 | 0.08999
Выход из АГРС-4 | котельная №24, пол.Нефтяник, 37 мкр. | СГМУП "Городские тепловые сети", т.5 | 5 | 0.02958 | 0 | 0.02958
Выход из АГРС-4 | котельная № 28,г.Сургут, п.Юность | СГМУП "Городские тепловые сети", т.6 | 4 | 0.20198 | 0 | 0.20198
Выход из АГРС-4 | котельная №29, г.Сургут, п.Таежный | СГМУП "Городские тепловые сети", т.7 | 5 | 0.071619 | 0 | 0.071619
Выход из АГРС-4 | котельная №30, г.Сургут, п.Лунный | СГМУП "Городские тепловые сети", т.8 | 4 | 0.14414 | 0 | 0.14414
Выход из АГРС-4 | котельные №32 , №33, г.Сургут, п.Снежный | СГМУП "Городские тепловые сети", т.9 | 5 | 0.071436 | 0 | 0.071436
Выход из ГРС СНГ | котельная №34 ПЧ-49, г.Сургут, ул.Крылова, 40 | СГМУП "Городские тепловые сети", т.10 | 5 | 0.013554 | 0 | 0.013554
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, промзона, Нефтеюганское шоссе, 2 | АО "Сургутский хлебзавод" | 4 | 0.303 | 0 | 0.303
Выход из АГРС-4 | Котельная Общественного центра п.Снежный, ул.Белоярская 2/1 | МКУ "НАШ ГОРОД" | 6 | 0.002 | 0 | 0.002
Выход из АГРС-4 | котельная 3, Сургутский район, п.Солнечный, ул.Спортивная, строение 1, ЦСП Атлант | МУ "РУСС" | 5 | 0.012 | 0 | 0.012
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, пр.Макаренко, 2 | КОУ ХМАО-Югра "Специальная учебно-воспитательная школа №2" | 5 | 0.042 | 0 | 0.042
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, Тюменский тракт, 27 | КУ "Сургутский клинический противотубер. диспансер" | 4 | 0.1 | 0 | 0.1
Выход из ГРС СНГ | котельная, г.Сургут, ул.Автомобилистов, 11 | ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | 5 | 0.018 | 0 | 0.018
Выход из АГРС-4 | котельные 16, 17, Сургутский район, пгт.Белый яр | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.1 | 3 | 2.201 | 0 | 2.201
Выход из АГРС-4 | котельная 1, Сургутский район, п.Солнечный | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.2 | 4 | 0.63 | 0 | 0.63
Выход из АГРС-4 | котельная 2, Сургутский район, п.Солнечный | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.3 | 4 | 0.319 | 0 | 0.319
Выход из АГРС-4 | котельная 3, Сургутский район, п.Солнечный | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.4 | 4 | 0.561 | 0 | 0.561
Выход из АГРС-4 | котельные п.Барсово и д/с Рябинка, Сургутский район, г.п.Барсово | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.5 | 4 | 0.416 | 0 | 0.416
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная для теплоснабжения" Нефтеюганское шоссе д.22, стр.5 | ООО "СГЭС" | 5 | 0.04 | 0 | 0.04
Выход из АГРС-4 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Домостроителей, 4 | СЦБПО ПРНС ПАО "Сургутнефтегаз" т.1 | 5 | 0.02607 | 0 | 0.02607
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Индустриальная, 39 | ЦБПО БНО ПАО "Сургутнефтегаз" т.2 | 5 | 0.021468 | 0 | 0.021468
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | производство, г.Сургут, ул.Технологическая, 5 | ЦБПО ЭПУ ПАО "Сургутнефтегаз" т.3 | 6 | 0.004 | 0 | 0.004
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 17, производство, г.Сургут, Андреевский проезд, 9, 11 | УЭЗиС, СЦБПО РНЭО ПАО "Сургутнефтегаз" т.4 | 5 | 0.08339 | 0 | 0.08339
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 16, производство (СГЛО БПО), г.Сургут, ул.Промышленная, 2 | УЭЗиС, тр.СНГФ ПАО "Сургутнефтегаз" т.5 | 5 | 0.02139 | 0 | 0.02139
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 14, производство (ТГН БПО 1), г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 54 | УЭЗиС, тр.СНДСР ПАО "Сургутнефтегаз" т.6 | 5 | 0.07088 | 0 | 0.07088
Выход из АГРС-4 | котельная №18, АБЗ, г.Сургутский район, гп.Барсово | АБЗ тр.СНДСР ПАО "Сургутнефтегаз" т.7 | 4 | 0.10304 | 0 | 0.10304
Выход из АГРС-4 | котельная №10, подогрев автотранспорта Нефтеюганское шоссе, 7/1 | УЭЗиС, УМР 2 тр.СНСС ПАО "Сургутнефтегаз" т.8 | 4 | 0.41168 | 0 | 0.41168
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные №4, №7, производство, Заячий остров, 6, сооружения, 14 и 15 | тр.Сургутремстрой, УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.9 | 4 | 0.14829 | 0 | 0.14829
Выход из АГРС-4 | отопление автогаражей, ул.Аэрофлотская 2, сооружение 3 | УТТ-1 ПАО "Сургутнефтегаз" т.10 | 6 | 0.002843 | 0 | 0.002843
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Рационализаторов, 17 | ПТФ тр.СНТС ПАО "Сургутнефтегаз" т.11 | 6 | 0.00563 | 0 | 0.00563
Выход из АГРС-4 | котельные швейной фабрики и №11, производство пгт.Белый Яр, ул.Лесная, 17б/19, ул.Таежная, 16, сооружение 16 | тр.СМТ - 1, УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.12 | 4 | 0.08802 | 0 | 0.08802
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 6, производство, г.Сургут, ул.Буровая | УЭЗиС, тр.СМТ-1 ПАО "Сургутнефтегаз" т.13 | 5 | 0.04507 | 0 | 0.04507
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | производство, г.Сургут, ул.Промышленная, 18 | РММ ЦБПО РНЭО ПАО "Сургутнефтегаз" т.14 | 6 | 0.0006 | 0 | 0.0006
Выход из ГРС СНГ | котельные, производство, г.Сургут, ул.Западная, 3 и 3/1 | УКРСи ПНП БПО 1, СЦБПО ПРНС ПАО "Сургутнефтегаз" т.15 | 5 | 0.067575 | 0 | 0.067575
Выход из АГРС-4 | котельная №20, пгт.Белый Яр, ул.Ермака, 3 (ЦТБ) | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.16 | 4 | 0.2546 | 0 | 0.2546
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 12, г.Сургут, ул.Промышленная, 20/1 | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.17 | 4 | 0.43416 | 0 | 0.43416
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 9, отопление гаражей, г.Сургут, ул.Индустриальная, 56, ул.Промышленная, 38 | УЭЗиС, УТТ-6 ПАО "Сургутнефтегаз" т.18 | 4 | 0.15756 | 0 | 0.15756
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 3, отопление гаражей, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 56 | УЭЗиС, УТТ-6 ПАО "Сургутнефтегаз" т.19 | 4 | 0.10902 | 0 | 0.10902
Выход из ГРС СНГ | котельные, производство, г.Сургут, п.Юность ул.Автомобилистов, 16,18,20 | УЭЗиС, тр.СНДСР, УТТ-5 ПАО "Сургутнефтегаз" т.20 | 4 | 0.36482 | 0 | 0.36482
Выход из АГРС-4 | котельная 1, г.Сургут, (Аэропорт) | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.21 | 5 | 0.02044 | 0 | 0.02044
Выход из ГРС СНГ | котельная 21, производство (ТГН-1), п.Солнечный, ул.Автомобилистов, 16 | УЭЗиС, УТТ-6 ПАО "Сургутнефтегаз" т.22 | 4 | 0.16959 | 0 | 0.16959
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 12 | УТТ-3 ПАО "Сургутнефтегаз" т.23 | 5 | 0.03128 | 0 | 0.03128
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Рационализаторов, 13 | УТТ-3 ПАО "Сургутнефтегаз" т.24 | 5 | 0.0036 | 0 | 0.0036
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 8, производство, г.Сургут, ул.Островского | УЭЗиС, СМТ-2 УМиТ-1 ПАО "Сургутнефтегаз" т.25 | 5 | 0.05849 | 0 | 0.05849
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 5, г.Сургут, ул.Производственная | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.26 | 4 | 0.13108 | 0 | 0.13108
Выход из АГРС-4 | Котельная, г.Сургут, ул.Домостроителей, 2 | УТТ-1 ПАО "Сургутнефтегаз" т.27 | 5 | 0.028268 | 0 | 0.028268
Выход из ГРС СНГ | Производство, г.Сургут, ул.Западная, 5 | УКРС иПНП БПО-2 ПАО "Сургутнефтегаз" т.28 | 5 | 0.05 | 0 | 0.05
Выход из АГРС-4 | котельная 15, г.Сургут, мкр.35 "А" ул.1"З" | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.29 | 4 | 0.15899 | 0 | 0.15899
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Сургутскте УТТ №3, Автостоянка открытого типа, База СУМР-1 ул. Электротехническая, тыс.м3 | СУТТ-3 ПАО "Сургутнефтегаз" т.30 | 5 | 0 | 0 | 0
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная №4, Анлреевский заезд, 14 | УЭЗиС, котельная №4, Андреевский заезд, 14, т.31 | 4 | 0.09083 | 0 | 0.09083
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производства, г.Сургут, п.Звездный | АО "АВТОДОРСТРОЙ" | 4 | 0.075 | 0 | 0.075
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.30 лет Победы, 53 | ООО "Атлант" | 5 | 0.045 | 0 | 0.045
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, 8-ой промузел, ул.Производственная, 14 | ООО "АТУ-Север" | 5 | 0.015 | 0 | 0.015
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.30 лет Победы, 66 | ООО УК "Богатырь" | 5 | 0.03 | 0 | 0.03
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая | ООО "Братья" | 5 | 0.035 | 0 | 0.035
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная производственной базы, ул.Сосновая, 29 | ИП Вихарев А.Н. | 5 | 0.0669 | 0 | 0.0669
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Промышленная, 17 | ООО "Газпром энерго" УЭЗиС | 4 | 0.64 | 0 | 0.64
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 44/1 | ИП Гареева Р.Н. | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, промбаза УОД, п.Лунный, ул.Буровая, 3 | ИП Горенко Виктор Иванович | 5 | 0.02 | 0 | 0.02
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная производственной базы СГМУП "ДорРемТех", по адресу: г.Сургут, ул.Инженерная, 11. | ООО "ДорРемТех" | 5 | 0.035 | 0 | 0.035
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,производство, г.Сургут, ул.Сосновая, 27 | АО "Завод промстройдеталей" | 4 | 0.57 | 0 | 0.57
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Микро ГЭС", расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Электротехническая, уч.9 | ИП Забиякин А.В. | 5 | 0.077703 | 0 | 0.077703
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные, г.Сургут, ул.Комплектовочная | ООО "ЗАСК" | 6 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные, г.Сургут, ул.Базовая, 42 | ООО "ГАМБИТ ТРАНС СЕРВИС ГРУПП" | 6 | 0.005 | 0 | 0.005
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Монтажная, 5 | АО "Мостострой-11" | 5 | 0.08 | 0 | 0.08
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Отдельно стоящая газовая котельная, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 49/1 | АО "ОСТРОГ" | 5 | 0.014646 | 0 | 0.014646
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Технологическая, 9/з, строение 1 | ООО "Парус" | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 12/3 | ООО "ПрофЭнергоМед-ЛДЦ" | 6 | 0.0018 | 0 | 0.0018
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная по адресу:г.Сургут, ул.Промышленная, 33 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5 | 0.04 | 0 | 0.04
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Окрасочная камера по адресу: ул.Промышленная "20/2, г.Сургут. | ООО "СварСиб" | 5 | 0.0259 | 0 | 0.0259
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная базы "Северного Логистического Комплекса" по адресу: ул.Индустриальная 21, в г.Сургуте | ООО "Северный Логистический Комплекс" | 5 | 0.025 | 0 | 0.025
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | производство, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5 | ООО "СИБСТРОЙСЕРВИС" | 6 | 0.008 | 0 | 0.008
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Производственная, 5/1 | ООО "СИБМЕХСТРОЙ" | 5 | 0.05 | 0 | 0.05
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Монтажная, 4 | ООО "СКАТ-база" | 5 | 0.08 | 0 | 0.08
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Северный промрайон, ул.Промышленная, 16 | ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" | 4 | 0.12 | 0 | 0.12
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая, 11 | Статов М. | 6 | 0.0019 | 0 | 0.0019
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.30 лет Победы, 46 | ООО "Стройфинанс" | 5 | 0.05 | 0 | 0.05
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Котельная нежилого здания АБК и газоиспользующее оборудование нежилого сооружения "Прирельсовое битумное сооружение", по адресу: ул.Аграрная, 2, в г.Сургуте | ИП Смирнов В.В. | 5 | 0.0534 | 0 | 0.0534
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Инженерная, 8 | ООО "Строительный двор" | 6 | 0.005 | 0 | 0.005
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная промбазы №2 и котельная промбазы №3, г.Сургут, ул.Базовая, 34 | ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк-ЮГРА"" | 5 | 0.040794 | 0 | 0.040794
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Быстринская, 3, 5, 7 и ул.Профсоюзов, 60/1 | АО "Тандер" | 5 | 0.07 | 0 | 0.07
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе | ООО "ТехСтройКорпорация | 5 | 0.015 | 0 | 0.015
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5 | ООО "СУ-25" | 5 | 0.087 | 0 | 0.087
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Промышленная ГРП 2 и кот. | ГП "Северавтодор Ф №3 | 4 | 0.0861 | 0 | 0.0861
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Промышленная, ГРП 1 и ГРП 3 | ГП "Северавтодор Ф №3 | 5 | 0.0234 | 0 | 0.0234
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные 1, 2, г.Сургут, ул.Магистральная, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.1/г | 3 | 2.9208 | 0 | 2.9208
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 3, г.Сургут, ул.Майская | СГМУП "Городские тепловые сети", т.2/г | 3 | 2.1845 | 0 | 2.1845
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 6, г.Сургут, о.Заячий, очистные сооружения | СГМУП "Городские тепловые сети", т.3/г | 4 | 0.15252 | 0 | 0.15252
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 7, г.Сургут, ул.Индустриальная, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.4/г | 4 | 0.16046 | 0 | 0.16046
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 9, г.Сургут, ул.Буровая, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.5/г | 4 | 0.098687 | 0 | 0.098687
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 21, г.Сургут, п.Звездный | СГМУП "Городские тепловые сети", т.6/г | 4 | 0.099432 | 0 | 0.099432
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Пристроенные газовые котельные 26, 27 с инженерными сетями тепловой мощностью 2.49Гкал/час, пристроенная автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 1.44 Мвт, пр.Набережный, г.Сургут | СГМУП "Городские тепловые сети", т.7/г | 5 | 0.071746 | 0 | 0.071746
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Котельная ПКТС, г.Сургут, пр.Мира | СГМУП "Городские тепловые сети", т.8/г | 3 | 0 | 0 | 0
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | газовая котельная мощностью 160 кВт для теплоснабжения административного здания по адресу: г.Сургут, ул.30 лет Победы, 88 | ИП Ханахмедов Махир Керим-оглы | 5 | 0.01 | 0 | 0.01
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Трудовая, 2 | ФБУ ИК-11 УФСИН Росии по ХМАО-Югре | 4 | 0.1 | 0 | 0.1
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 31 | ФКУ ЛИУ №17 УФСИН России | 5 | 0.03 | 0 | 0.03
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Встроенная котельная тепловой мощностью 0,198МВт спортивного физкультурно-оздоровительного центра, расположенного по адресу: г.Сургут, микр.24. | СОО ФТБ "Муай тай" | 6 | 0.0035 | 0 | 0.0035
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Котельная "Баан-прачечного косплекса №1", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Декабристов 11 | ООО "Аврора" | 5 | 0.0291 | 0 | 0.0291
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная склада металлоконструкций производственной базы Чернышева С.В." по адресу: проезд 2П в Северном промрайоне г.Сургута | ИП Чернышев Сергей Витальевич | 6 | 0.003 | 0 | 0.003
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 45 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" СУТТиСТ | 5 | 0.021 | 0 | 0.021
Выход из АГРС-4 | пищеприготовление для населения и отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов | население по линии АГРС-4 | 8 | 1.4 | 0 | 1.4
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | пищеприготовление для населения и отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов | Население по линии ГРПБ-60 | 8 | 0.166 | 0 | 0.166
Итого |  |  |  | 26.2826 | 0 | 26.2826