## Пр 4. Ф.6
Приложение N 4
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 N 960/22
Форма 6
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ОАО "Сургутгаз"
за июль 2025 года
месяц
период
Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Наименование потребителя | Номер группы газопотребления/ транзит | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн.куб.м | Объемы газа в соответствии с удовлетворенными заявками, млн.куб.м | Свободная мощность газораспределительной сети, млн.куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание: Ангар" раположенном по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут,ул.30 лет Победы, 47/2, сооружение 1 | ООО "АВТО-МОТОРС" | 6 | 0.001 | 5.2e-05 | 0.000948
Выход из АГРС-4 | "Автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 2.16 МВт с наружными сетями газоснабжения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 18, строение 1. | ООО "Авторемонтное предприятие" | 5 | 0.002 | 0.00012 | 0.00188
Выход из АГРС-4 | Котельная магазина "Смешанных товаров", по ул.Петровского 1, п.Снежный, г.Сургут. | ИП Агаев Замиг Агагусейн-оглы | 6 | 0.0005 | 0.000113 | 0.000387
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Торгово-административный производственный комплекс со встроенной газовой котельной по адресу: г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, д.38/1 | ООО "АДЕЛАИДА" | 5 | 0.003 | 0.000775 | 0.002225
Выход из ГРС СНГ | "Склад", расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Крылова, 57/1 | ООО "АПАРТ ОТЕЛЬ Берлин" ул.Крылова №57/1 | 5 | 0.015 | 0.013532 | 0.001468
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание: развлекательный центр "Вавилон" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 55 | ООО "Вавилон" | 5 | 0.025 | 0.02424 | 0.00076
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание", расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 7 | ООО "Городские автомобильные мойки" | 6 | 0.003 | 0.002248 | 0.000752
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 4/1 | ИП Грачев Александр Владимирович | 6 | 0.003 | 0.00244 | 0.00056
Выход из АГРС-4 | "Газовая котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Юность, ул.Саянская, 16, корпус 4 | ООО "Дорстройиндустрия" | 5 | 0.002 | 0.00291 | -0.00091
Выход из АГРС-4 | Производственный корпус №1 и часть завода мощностью 700.000 м 2 жилья в год, по адресу: г.Сургут, ул.Домостроителей, 17 | АО "СЗ "ДСК-1" , т.1 | 4 | 0.099 | 0.0933 | 0.0057
Выход из АГРС-4 | Женский монастырь "Умиление" - газовая миникотельная, г.Сургут, ул.Крылова, 18 | Религиозная организация "Женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Умиление" г.Сургута Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | 5 | 0.001 | 0.000847 | 0.000153
Выход из АГРС-4 | 1) "Нежилое здание: котельная", по адресу ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, тер. Первая Солнечная промзона, д.1,1/11; 2)"Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, (Производственный корпус), территория завода строительных конструкций; 3)"Сооружение: склад заполнителей" расположенный на Территории завода строительных конструкций, Склад заполнителей, пос. Солнечный, Сургутский район, ХМАО-Югра, Тюменская область, Россия | ООО "Завод ЖелезоБетонСтрой", т.1 (ГРП) | 4 | 0.069 | 0.03042 | 0.03858
Выход из АГРС-4 | "Офис" адресу: г.Сургут, 37 мкр., ул.Сиреневая, 18 | ИП Касумова Зумрият Надировна | 6 | 0.003 | 0.00049 | 0.00251
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Торгово-складское здание" по адресу: г.Сургут, ул.С.Безверхова, 2 | ИП Кобрина Ирина Петровна | 6 | 0.003 | 0.000247 | 0.002753
Выход из АГРС-4 | "Автозаправочный центр автокемпингом. Расширенре." по адресу: г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.30 | ЗАО "Компания САБ" | 5 | 0.004 | 0.00376 | 0.00024
Выход из АГРС-4 | котельная для "Логистического центра на Югорском тракте, участок №13" , по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Югорский тракт №13 | ООО "Крокус" | 4 | 0.043 | 0.004193 | 0.038807
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Общественный комплекс в мкр.32 по пр.Пролетарскому, 7 в г.Сургуте" | ИП Кумирова Тамара Евдокимовна | 6 | 0.001 | 0.000307 | 0.000693
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Многофункциональный торгово-развлекательный центр "Лента" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, №74 | ООО "Лента", т.1 | 5 | 0.01 | 0.005074 | 0.004926
Выход из АГРС-4 | "Здание" по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, Югорский тракт, 2 | ООО "Лента", т.2 | 5 | 0.01 | 0.003099 | 0.006901
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,70, строение 1 | ИП Мансурова Елена Владимировна | 5 | 0.001 | 0.000467 | 0.000533
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | 1."Газовая котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей д.6, сооружение 1. 2. "Склад готовой продукции" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, д.6, сооружение 2. | ООО "Мейджерпарк-Югра" | 4 | 0.12 | 0.059674 | 0.060326
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" расположенная по алресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, шоссе Нефтеюганское д., 36, корп. 1. | ИП Мирзоев Мирза Арзуман оглы | 5 | 0.01 | 0.00106 | 0.00894
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Здание автомойки с магазином автозапчастей, офисом и встроенной котельной, сетями газоснабжения протяженностью 55 метров по Нефтеюганскому шоссе г.Сургута", по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д. 55/2 | ИП Музыка Анатолий Васильевич | 6 | 0.001 | 9.4e-05 | 0.000906
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Блок подсобных цехов" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.6, корпус 6 | ООО Мясокомбинат "Сургутский" | 5 | 0.018 | 0.01148 | 0.00652
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | 1).Блочно-модульная котельная с инженерными сетями, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, территориальная зона П.1. Восточный промрайон; 2).Гаражи на земельном участке Астафьева А.С. и Быстрова Ю.Г. в Восточном промрайоне г.Сургута по ул.Инженерной, 2, IV строительства -Гараж Д, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, 2/2, сооружение 3. | ООО "Недвижимость" | 5 | 0.0345 | 0.020619 | 0.013881
Выход из АГРС-4 | Котельная газовая мощностью 0,930 МВт" по адресу: г.Сургут, тракт Югорский, улица 1 "З" | ООО НОВОТЕХ-МБ | 5 | 0.002 | 0.000985 | 0.001015
Выход из АГРС-4 | Блочно-модульная автоматизированная котельная мощностью 2,4 МВт, по адресу:ХМАО-Югра, район Сургутский , городское поселение Белый Яр, пгт Белый Яр, ул.Набережная, д.1/22 | ООО "Обь регион" | 4 | 0.065 | 0.064 | 0.001
Выход из АГРС-4 | "Теплая стоянка в здании арочного типа" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, пгт. Барсово, Восточная промышленная 6, территория 1 | ООО "Общее и дорожное строительство" | 5 | 0.035 | 0.060748 | -0.025748
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Мобильный блочный парогенератор EZ1500G", расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Кедровый, восточный промрайон | ИП Осинцев Евгений Викторович | 5 | 0.015 | 0.008065 | 0.006935
Выход из АГРС-4 | "Специализированный магазин по продаже кондитерских изделий "Кешка-Сладкоежка" по адресу г.Сургут, п.Снежный, ул.Гайдара, 27 | ИП Пахтаева Нина Леонидовна | 6 | 0.0005 | 0.000231 | 0.000269
Выход из АГРС-4 | "Производственное помещение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 8 | ООО Пивоваренный завод "Сургутский" | 5 | 0.012 | 0.00738 | 0.00462
Выход из АГРС-4 | Торговый комплекс "Лайнер" по адресу: ХМАО-Югра, городской округ Сургут, г.Сургут, улица Аэрофлотская, здание 16. | ООО "Полома" | 5 | 0.002 | 0.012237 | -0.010237
Выход из АГРС-4 | "Станции технического обслуживания" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, д 16/3 | ИП Попков Евгений Викторович | 6 | 0.001 | 0 | 0.001
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Автономная газовая котельная тепловой мощностью 3,01 Гкал/час" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Гидростроителей, 7, сооружение 8 | ООО "Промстрой" | 5 | 0.003 | 0.00669 | -0.00369
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, п.Юность, ул.Путейцев, 1 | ООО ППФ "Промстройпуть" | 6 | 0.0012 | 0.00011 | 0.00109
Выход из АГРС-4 | "Котельная мощностью 4,0 МВт" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, сельское соселение Солнечный, пос.Солнечный, тер. Первая Солнечная, строение № 6 | ООО "ПСТ Логистик" | 4 | 0.055 | 0.00496 | 0.05004
Выход из АГРС-4 | "Производственный бокс №2" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул.Таежная, 24/1 сооружение 1 | ИП Радченко Ирина Сергеевна | 5 | 0.001 | 0.00014 | 0.00086
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Офис ОСАО "РЕСО-Гарантия" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 27 | Филиал САО "РЕСО-Гарантия" | 6 | 0.0004 | 0.000101 | 0.000299
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная", по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Маяковского, 42 | ООО "Респект", т.2 | 5 | 0.0005 | 0.00046 | 4e-05
Выход из АГРС-4 | "Многофункциональный торговый комплекс с локальным источником теплоснабжения - газовой котельнойи строенными трансформаторными подстанциями с распределительным пунктом в мкр.38 г.Сургута" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.1 | АО "Риалрен" | 4 | 0.02 | 0.011675 | 0.008325
Выход из АГРС-4 | "Здание нежилое" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, тракт Югорсктй, д.38 | ООО "СГС групп" | 4 | 0.02 | 0.02209 | -0.00209
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш. Нефтеюганское, д.26, помещение, 1 этаж 2 -этажного нежилого здания | ООО "Северавтосервис" | 5 | 0.009 | 0.00961 | -0.00061
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Административное здание общественного назначения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, д. 4/4 и "Административное здание общественного назначения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, д.4/5 | ИП Сердюк Инна Юрьевна | 6 | 0.001 | 0.000344 | 0.000656
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Оборудование для приготовления строительных смесей: линия по изготовлению авсфальтобетона", по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Кедровый, восточный промрайон | ООО "Сибпромстрой №1" | 5 | 0.13 | 0.084871 | 0.045129
Выход из АГРС-4 | 1) "Газовая котельная мощностью 1,0 МВт, сервисного центра "Ниссан" по адресу: г.Сургут, пр-кт Ленина, 76, корпус 1; 2)"Сервисный центр "Ниссан" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, д.76 | ООО "СК-Моторс" | 5 | 0.006 | 0.001556 | 0.004444
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 18/2, сооружение 2 | ООО "СМУ "ЛИФТ" | 5 | 0.0015 | 0.00157 | -7e-05
Выход из АГРС-4 | "Здание" расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Солнечная, 4" 37 мкр. | ООО "Стройинвестгрупп" | 6 | 0.003 | 0.001029 | 0.001971
Выход из АГРС-4 | "Производственный корпус с пристроенной котельной и инженерными сетями" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 18/2, сооружение 1 | ООО "Стройтранзит" | 5 | 0.0015 | 0.000529 | 0.000971
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Встроенное нежилое помещение. Оптово розничный магазин гипермаркет "Чеховский"", расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.16/1 | АО "Тандер" | 5 | 0.005 | 0.00139 | 0.00361
Выход из ГРС СНГ | 1)."Котельная газовая" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, Западно-промышленная зона, производственная база №5, строение 2; 2)."Операторская" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, Западно промышленная зона №5, строение 5; 3). "Нежилое" по адресу:ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, сельское поселение Солнечный, промзона; 4). "Производственный корпус" по адресу:ХМАО-Югра, р-н Сургутский, с.п.Солнечный, тер.Западно-промышленная зона, тер.Производственная база №5, стр.1 | ООО "Технология" | 4 | 0.191 | 0.14965 | 0.041355
Выход из АГРС-4 | "Православный приход храма в честь равноапостольного князя Владимира в г.Сургут. Автономная газовая котельная тепловой мощностью 2.7 МВт, расположенная по адресу: РФ, ХМАО-Югра, г.Сургут, мкр.35А. | ООО "ТехСтрой" | 5 | 0.017 | 0.008327 | 0.008673
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, Восточный промрайон, ул.Базовая, 34/3, сооружение 1 | ООО "ТрансЗемСтрой" | 6 | 0 | 0 | 0
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 2.24 МВт по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, 13 | АО "УМС-6" | 5 | 0.0015 | 0.00257 | -0.00107
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Часть здания. Гостиница" по адресу: ХМАО-Югра, городской округ Сургут, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 12 | ООО "ФИРМА ПОЛЕТ-СЕРВИС" | 6 | 0.002 | 0.000962 | 0.001038
Выход из АГРС-4 | "Газовая котельная" по адресу: РФ, ХМАО-Югра, г.Сургут, микрорайон 48. Котельная газовая | ООО СЗ "Формула Ремонта" | 4 | 0.02 | 0.004083 | 0.015917
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Производственный корпус завода ЭМИ расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Глухова, 6, сооружение 2 | ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис (Сургут)" | 4 | 0.1 | 0.026531 | 0.073469
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | плита, г.Сургут, пр.Набережный, мечеть | ЦРО ДУМ ХМАО-Югры | 6 | 0.00373 | 0.000529 | 0.003201
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Игоря Киртбая №17/1 | ИП Чебан Петр Петрович | 6 | 0.001 | 5.1e-05 | 0.000949
Выход из АГРС-4 | "Цех металлообработки" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, городское поселение Барсово, пгт.Барсово, территория Восточная промышленная 15, д. 1, корп. 1. | ИП Чичков Николай Владимирович | 5 | 0.01 | 0.001305 | 0.008695
Выход из ГРС СНГ | "Котельная с резервуарами для нефтепродуктов и со станцией обезжилезивания" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, п.Солнечный, строение 5 производственной базы 8 Западно-промышленной зоны | ООО СК "ЮВиС" | 5 | 0.015 | 0.002902 | 0.012098
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая водогрейная котельная с газопроводом d-108 Технического центра ЗАО "Юнитеррос" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Набережный, д.7/1, корпус 2 | ЗАО "Юнитеррос" | 5 | 0.0005 | 0.00019 | 0.00031
Выход из АГРС-4 | котельные 5, г.Сургут, п.Дорожный, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.1 | 4 | 0.021621 | 0.011189 | 0.010432
Выход из ГРС СНГ | котельные 13,14, г.Сургут, мкр. ЖД, ул.Западная, | СГМУП "Городские тепловые сети", т.2 | 3 | 0.28669 | 0.26671 | 0.019984
Выход из АГРС-4 | котельная №22, Сургутский район, база "Олимпия" | СГМУП "Городские тепловые сети", т.3 | 5 | 0.016301 | 0.009039 | 0.007262
Выход из АГРС-4 | котельная №23, г.Сургут, Югорский тракт, 40 | СГМУП "Городские тепловые сети", т.4 | 4 | 0.006073 | 0.00329 | 0.002783
Выход из АГРС-4 | котельная №24, пол.Нефтяник, 37 мкр. | СГМУП "Городские тепловые сети", т.5 | 5 | 0.004219 | 0.003426 | 0.000793
Выход из АГРС-4 | котельная № 28,г.Сургут, п.Юность | СГМУП "Городские тепловые сети", т.6 | 4 | 0.025382 | 0.011645 | 0.013737
Выход из АГРС-4 | котельная №30, г.Сургут, п.Лунный | СГМУП "Городские тепловые сети", т.8 | 4 | 0.011372 | 0.020609 | -0.009237
Выход из АГРС-4 | котельные №32 , №33, г.Сургут, п.Снежный | СГМУП "Городские тепловые сети", т.9 | 5 | 0.017923 | 0.014851 | 0.003072
Выход из АГРС-4 | котельные 16, 17, Сургутский район, пгт.Белый яр | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.1 | 3 | 0.325 | 0.37235 | -0.047348
Выход из АГРС-4 | БМК 49,5 мВт, п. Солнечный | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.2 | 4 | 0.156 | 0.043452 | 0.11255
Выход из АГРС-4 | котельная 2, Сургутский район, п.Солнечный | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.3 | 4 | 0.054 | 0.055276 | -0.001276
Выход из АГРС-4 | котельная 3, Сургутский район, п.Солнечный | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.4 | 4 | 0.122 | 0.17755 | -0.055548
Выход из АГРС-4 | котельные п.Барсово и д/с Рябинка, Сургутский район, г.п.Барсово | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район, т.5 | 4 | 0.002 | 0.002184 | -0.000184
Выход из АГРС-4 | Котельная Общественного центра п.Снежный, ул.Белоярская 2/1 | МКУ "НАШ ГОРОД" | 6 | 0.0015 | 0.000389 | 0.001111
Выход из АГРС-4 | котельная 3, Сургутский район, п.Солнечный, ул.Спортивная, строение 1, ЦСП Атлант | МУ "РУСС" | 5 | 0.003 | 0.001438 | 0.001562
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, пр.Макаренко, 2 | КОУ ХМАО-Югра "Специальная учебно-воспитательная школа №2" | 5 | 0.006 | 0.005587 | 0.000413
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, Тюменский тракт, 27 | КУ "Сургутский клинический противотубер. диспансер" | 4 | 0.016 | 0.00955 | 0.00645
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, промзона, Нефтеюганское шоссе, 2 | АО "Сургутский хлебзавод" | 4 | 0.198 | 0.13969 | 0.058313
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная для теплоснабжения" Нефтеюганское шоссе д.22, стр.5 | ООО "СГЭС" | 5 | 0 | 0.001009 | -0.001009
Выход из АГРС-4 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Домостроителей, 4 | СЦБПО ПРНС ПАО "Сургутнефтегаз" т.1 | 5 | 0.002661 | 0.0021 | 0.000561
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Индустриальная, 39 | ЦБПО БНО ПАО "Сургутнефтегаз" т.2 | 5 | 0.0203 | 0.013328 | 0.006972
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 17, производство, г.Сургут, Андреевский проезд, 9, 11 | УЭЗиС, СЦБПО РНЭО ПАО "Сургутнефтегаз" т.4 | 5 | 0.003 | 0.001717 | 0.001283
Выход из АГРС-4 | котельная №18, АБЗ, г.Сургутский район, гп.Барсово | АБЗ тр.СНДСР ПАО "Сургутнефтегаз" т.7 | 4 | 0.32762 | 0.25267 | 0.074949
Выход из АГРС-4 | котельная №10, подогрев автотранспорта Нефтеюганское шоссе, 7/1 | УЭЗиС, УМР 2 тр.СНСС ПАО "Сургутнефтегаз" т.8 | 4 | 0 | 0 | 0
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные №4, №7, производство, Заячий остров, 6, сооружения, 14 и 15 | тр.Сургутремстрой, УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.9 | 4 | 0.19493 | 0.11656 | 0.078375
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Рационализаторов, 17 | ПТФ тр.СНТС ПАО "Сургутнефтегаз" т.11 | 6 | 0.001584 | 0.000157 | 0.001427
Выход из АГРС-4 | котельная №20, пгт.Белый Яр, ул.Ермака, 3 (ЦТБ) | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.16 | 4 | 0.01334 | 0.005714 | 0.007626
Выход из АГРС-4 | котельная 15, г.Сургут, мкр.35 "А" ул.1"З" | УЭЗиС ПАО "Сургутнефтегаз" т.29 | 4 | 0.01926 | 0.017673 | 0.001587
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производства, г.Сургут, п.Звездный | АО "АВТОДОРСТРОЙ" | 4 | 0.28 | 0.30949 | -0.02949
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,производство, г.Сургут, ул.Сосновая, 27 | АО "Завод промстройдеталей" | 4 | 0.28 | 0.097103 | 0.1829
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Микро ГЭС", расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Электротехническая, уч.9 | ИП Забиякин А.В. | 5 | 0.077703 | 0.055246 | 0.022457
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Отдельно стоящая газовая котельная, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 49/1 | АО "ОСТРОГ" | 5 | 0.00052 | 0.00069 | -0.00017
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Технологическая, 9/з, строение 1 | ООО "Парус" | 5 | 0.005 | 0.001695 | 0.003305
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 12/3 | ООО "ПрофЭнергоМед-ЛДЦ" | 6 | 0.0001 | 3.8e-05 | 6.2e-05
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Окрасочная камера по адресу: ул.Промышленная "20/2, г.Сургут. | ООО "СварСиб" | 5 | 0.0259 | 0.000251 | 0.025649
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.30 лет Победы, 46 | ООО "Стройфинанс" | 5 | 0.01 | 0.00369 | 0.00631
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Промышленная ГРП 2 и кот. | ГП "Северавтодор Ф №3 | 4 | 0.245 | 0.13964 | 0.10536
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Промышленная, ГРП 1 и ГРП 3 | ГП "Северавтодор Ф №3 | 5 | 0.01778 | 0.02067 | -0.00289
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 3, г.Сургут, ул.Майская | СГМУП "Городские тепловые сети", т.2/г | 3 | 0.041687 | 0.001616 | 0.040071
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 21, г.Сургут, п.Звездный | СГМУП "Городские тепловые сети", т.6/г | 4 | 0.02581 | 0.024188 | 0.001622
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Пристроенные газовые котельные 26, 27 с инженерными сетями тепловой мощностью 2.49Гкал/час, пристроенная автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 1.44 Мвт, пр.Набережный, г.Сургут | СГМУП "Городские тепловые сети", т.8/г | 5 | 0.025849 | 0.012692 | 0.013157
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Трудовая, 2 | ФБУ ИК-11 УФСИН Росии по ХМАО-Югре | 4 | 0.02 | 0.022065 | -0.002065
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 31 | ФКУ ЛИУ №17 УФСИН России | 5 | 0.007 | 0.005 | 0.002
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Встроенная котельная тепловой мощностью 0,198МВт спортивного физкультурно-оздоровительного центра, расположенного по адресу: г.Сургут, микр.24. | СОО ФТБ "Муай тай" | 6 | 0.001 | 0.000286 | 0.000714
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Котельная "Баан-прачечного косплекса №1", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Декабристов 11 | ООО "Аврора" | 5 | 0.0291 | 0.006621 | 0.022479
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газоснабжение масло-нагревательной установки TERMATA KX 500, г.Сургут, ул.Промышленная, 39" | ИП Вовчинский Владимир Стенанович | 5 | 0.05 | 0.001539 | 0.048461
Выход из АГРС-4 | пищеприготовление для населения и отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов | население по линии АГРС-4 | 8 | 0.365 | 0.3093 | 0.055695
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | пищеприготовление для населения и отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов | Население по линии ГРПБ-60 | 8 | 0.065 | 0.05543 | 0.00957
Итого |  |  |  | 4.6626 | 3.4058 | 1.2567
- Изменение погодных условий, количества выпуска продукции влияет на показатели наличия (отсутствия) технической возможности доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям.