## Пр.4 Ф.6.
Приложение N 4
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 N 960/22
Форма 6
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ОАО "Сургутгаз"
за апрель 2026 года
месяц
период
Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Наименование потребителя | Номер группы газопотребления/ транзит | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн.куб.м | Объемы газа в соответствии с удовлетворенными заявками, млн.куб.м | Свободная мощность газораспределительной сети, млн.куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание: Ангар" раположенном по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут,ул.30 лет Победы, 47/2, сооружение 1 | ООО "АВТО-МОТОРС" | 6 | 0.008 | 0.008532 | -0.000532
Выход из АГРС-4 | "Автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 2.16 МВт с наружными сетями газоснабжения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 18, строение 1. | ООО "Авторемонтное предприятие" | 5 | 0.022 | 0.01127 | 0.01073
Выход из АГРС-4 | "Часть нежилого здания" по адресу:г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.8/2, т.1 | ООО "Автоэкспресс" | 5 | 0.018 | 0.012689 | 0.005311
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание" по адресу: г.Сургут, 8-ой промузел, ул.Индустриальная, 42. Холодный склад №1, т.2 | ООО "Автоэкспресс" | 5 | 0.04 | 0.042976 | -0.002976
Выход из АГРС-4 | Котельная магазина "Смешанных товаров", по ул.Петровского 1, п.Снежный, г.Сургут. | ИП Агаев Замиг Агагусейн-оглы | 6 | 0.003 | 0.001345 | 0.001655
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 14, стр. 1 | ИП Аглямов М.А. | 5 | 0.02 | 0.010453 | 0.009547
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Крылова, 63, т.1 | ИП Аглямов Ф.А. | 6 | 0.0015 | 0.001295 | 0.000205
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная (4П), т.2 | ИП Аглямов Ф.А. | 6 | 0.0065 | 0.00718 | -0.00068
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Торгово-административный производственный комплекс со встроенной газовой котельной по адресу: г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, д.38/1 | ООО "АДЕЛАИДА" | 5 | 0.007 | 0.007723 | -0.000723
Выход из АГРС-4 | Предприятие сервисного обслуживания автотранспортных средств "Автомобильный континент" расположенном по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Югорский трак 7/2, 1 "З", район острова Заячий | ООО "Автомобильный Континент-С" | 5 | 0.016 | 0.005723 | 0.010277
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Пристроенное нежилое здание: РММ": по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, 20, корпус 5 | ООО "АКСИ" | 5 | 0.0065 | 0.004426 | 0.002074
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Растворобетонный узел" по адресу: г.Сургут, ул.Инженерная, 19 | ООО "АлексСтрой" | 5 | 0.019 | 0.016023 | 0.002977
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная (производственная база ООО "АЛЬБИК" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы | ООО СЗ "Альбик" | 6 | 0.006 | 0.005049 | 0.000951
Выход из АГРС-4 | "Хозяйственно-бытовой блок" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.5 | ООО "АНКОР" | 5 | 0.0113 | 0.0128 | -0.0015
Выход из АГРС-4 | "Здание РММ" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, д. 7 | ООО "АНТАРЕС" | 5 | 0.025 | 0.012364 | 0.012636
Выход из ГРС СНГ | "Склад", расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Крылова, 57/1, т.1 | ООО "АПАРТ ОТЕЛЬ Берлин" | 5 | 0.02 | 0.025213 | -0.005213
Выход из ГРС СНГ | "Центральный склад", расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Крылова, д.61, строение 1., т.2 | ООО "АПАРТ ОТЕЛЬ Берлин" | 5 | 0.025 | 0.020533 | 0.004467
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая котельная с подводящим газопроводом по адресу: г.Сургут, ул.Индустриальная, 17, строение 3. | ООО "АфганВест" | 5 | 0.015 | 0.013722 | 0.001278
Выход из АГРС-4 | "Газовая котельная" по адресу: г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 49/1 | АО "Аэропорт Сургут" | 4 | 0.23 | 0.17975 | 0.050251
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Маяковского, 79 | ИП Банных С.В. | 5 | 0.01 | 0.008776 | 0.001224
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 46 | ИП Бондарь О.В. | 5 | 0.012 | 0.00929 | 0.00271
Выход из АГРС-4 | Газоснабжение топочной, расположенной по ул.Ветеранов №1А в пгт.Барсово, Сургутского района. | ИП Бородин В.Г. | 6 | 0.002 | 0.003283 | -0.001283
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, проспект Набережный, д. 23 | ООО "Булат" | 7 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0004
Выход из АГРС-4 | "Автономная газовая котельная мощностью 1,56 МВт" по адресу г.Сургут, ул.1 "З", район о.Заячий | ИП Быкос И.А. | 5 | 0.016 | 0.014219 | 0.001781
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание: развлекательный центр "Вавилон" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 55 | ООО "Вавилон" | 5 | 0.067 | 0.06302 | 0.00398
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | 1. "Нежилое здание со складским помещением" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 62, нежилое здание со складским помещением. 2. "Сервисный центр по облуживанию и прокату электрооборудования по Нефтеюганскому шоссе, д. 62, в Северном промрайоне г.Сургута по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 62, сооружение 1. | ООО "ВАЛДИМ" | 6 | 0.007 | 0.005069 | 0.001931
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | т.2- котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 67 | ИП Вдовенко Алексей Анатольевич | 5 | 0.012 | 0.017125 | -0.005125
Выход из АГРС-4 | автоматизированная газовая котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 9 (Шины Диски) | ИП Галимова Инга Евгеньевна | 6 | 0.00494 | 0.003924 | 0.001016
Выход из АГРС-4 | "Теплый склад. Блок "А" по адресу: г.Сургут, тракт Югорский, дом 7/4 | ИП Галязимов Владимир Геннадиевич | 6 | 0.008 | 0.004457 | 0.003543
Выход из АГРС-4 | Газовая котельная с сетями: расположенная по адресу г.Сургут, ул.Индустриальная, 4, сооружение 9 | ИП Гиголаев Александр Амилионович | 5 | 0.019 | 0.01509 | 0.00391
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание", расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 7 | ООО "Городские автомобильные мойки" | 6 | 0.004 | 0.003336 | 0.000664
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью4,48 МВт по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,д. 21, корпус 1. | АО "Горремстрой" | 5 | 0.07 | 0.045836 | 0.024164
Выход из АГРС-4 | Нежилое здание произв. Назначения со встроенной котельной г.Сургут, п.Юность, ул.Саянская, 44 | ООО "ГРАДОС" | 6 | 0.0042 | 0.00387 | 0.00033
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 4/1 | ИП Грачев Александр Владимирович | 6 | 0.009 | 0.00508 | 0.00392
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная мощнотью 2,7 МВт" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 24/2, сооружение 6 | ООО "Дизель" | 5 | 0.044 | 0.03925 | 0.00475
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Магазин запчастей для грузовых и легковых автомобилей", ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Производственная 13/1 | ООО "Дизель-Газ-Автозапчасть" | 6 | 0.004 | 0.001882 | 0.002118
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Промышленная, 8, сооружение 1 | ООО "Дорожно-строительный трест №1 | 5 | 0.025 | 0.02429 | 0.00071
Выход из АГРС-4 | "Газовая котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Юность, ул.Саянская, 16, корпус 4 | ООО "Дорстройиндустрия" | 5 | 0.03 | 0.035069 | -0.005069
Выход из АГРС-4 | Производственный корпус №1 и часть завода мощностью 700.000 м 2 жилья в год, по адресу: г.Сургут, ул.Домостроителей, 17, т.1 | АО "СЗ "ДСК-1" | 4 | 0.474 | 0.01903 | 0.45497
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | " Газовая котельная мощностью 10,32 Гкал/час на территории п.ЦПКРС г.Сургута" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр.Набережный, 15/2 | АО "Завод промстройдеталей" | 4 | 0.18 | 0.12343 | 0.05657
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Производственное здание" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов,д. 62 | ИП Г.Г.Заяц | 5 | 0.01 | 0.00987 | 0.00013
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная центра ремонта и продаж средств механизации: расположенный по адресу: г.Сургут, ул.Генерала Иванова, 13 | ИП Нестеренко Наталья Залимовна | 5 | 0.02 | 0.012234 | 0.007766
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 62/2 | ИП Зыков Александ Михайлович | 5 | 0.011 | 0.00805 | 0.00295
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная с газопроводом ИП Казанцева" по адресу:, г.Сургут, шоссе Нефтеюганское, Северный промрайон, территориальная зона П.1 | ИП Казанцев Алексаедр Николаевич | 5 | 0.011 | 0.009588 | 0.001412
Выход из АГРС-4 | "Офис" адресу: г.Сургут, 37 мкр., ул.Сиреневая, 18 | ИП Касумова Зумрият Надировна | 6 | 0.004 | 0.003859 | 0.000141
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Торгово-складское здание" по адресу: г.Сургут, ул.С.Безверхова, 2 | ИП Кобрин Данил Игоревич | 6 | 0.005 | 0.002478 | 0.002522
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад №2, со встроенными административными помещениями, магазином и котельной по адресу: г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 38, т.1 | ИП Кожуркина Елена Дмитриевна | 6 | 0.003 | 0.003619 | -0.000619
Выход из АГРС-4 | "Склад" по адресу: г.Сургут,ул.Индустриальная, д.11, т.2 | ИП Кожуркина Елена Дмитриевна | 6 | 0.003 | 0.001303 | 0.001697
Выход из АГРС-4 | "Автозаправочный центр автокемпингом. Расширенре." по адресу: г.Сургут, ул.Аэрофлотская, д.30 | ЗАО "Компания САБ" | 5 | 0.01 | 0.00959 | 0.00041
Выход из АГРС-4 | "Строительство торгового центра "Леруа Мерлен" расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Югорский тракт" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Югорский тракт, 34 | ООО "Консалтинг групп" | 5 | 0.04 | 0.025471 | 0.014529
Выход из АГРС-4 | котельная для "Логистического центра на Югорском тракте, участок №13" , по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Югорский тракт №13 | ООО "Крокус" | 4 | 0.08 | 0.055214 | 0.024786
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Общественный комплекс в мкр.32 по пр.Пролетарскому, 7 в г.Сургуте" | ИП Кумирова Тамара Евдокимовна | 6 | 0.004 | 0.003813 | 0.000187
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Многофункциональный торгово-развлекательный центр "Лента" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, №74, т.1 | ООО "Лента" | 5 | 0.035 | 0.030611 | 0.004389
Выход из АГРС-4 | "Здание" по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, Югорский тракт, 2, т.2 | ООО "Лента" | 5 | 0.035 | 0.024781 | 0.010219
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная по ул.Индустриальная,25/2, строение 8. | ИП Леоненко Виктор Александрович | 5 | 0.042 | 0.033556 | 0.008444
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,70, строение 1 | ИП Мансурова Елена Владимировна | 5 | 0.012 | 0.010417 | 0.001583
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная мощностью 3,2 МВт производственной базы ООО "Мантрак Восток", по адресу: г.Сургут, ул.Базовая №38 | ООО "Мантрак Восток" | 5 | 0.02605 | 0.02649 | -0.00044
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Офис" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, д.6/4 | ООО "МедИнфоЦентр" | 6 | 0.0015 | 0.001443 | 5.7e-05
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | 1."Газовая котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей д.6, сооружение 1. 2. "Склад готовой продукции" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, д.6, сооружение 2. | ООО "Мейджерпарк-Югра" | 4 | 0.15 | 0.066616 | 0.083384
Выход из АГРС-4 | Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 5 | ООО "МИПТУС" | 5 | 0.02 | 0.02065 | -0.00065
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" расположенная по алресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, шоссе Нефтеюганское д., 36, корп. 1. | ИП Мирзоев Мирза Арзуман оглы | 5 | 0.02 | 0.018573 | 0.001427
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Помещение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Технологическая, д.6 | ИП Мнацаканян Давид Сержикович | 5 | 0.01 | 0.010863 | -0.000863
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Здание автомойки с магазином автозапчастей, офисом и встроенной котельной, сетями газоснабжения протяженностью 55 метров по Нефтеюганскому шоссе г.Сургута", по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д. 55/2 | ИП Музыка Анатолий Васильевич | 6 | 0.004 | 0.003282 | 0.000718
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Блок подсобных цехов" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.6, корпус 6 | ООО Мясокомбинат "Сургутский" | 5 | 0.018 | 0.0094 | 0.0086
Выход из АГРС-4 | Газовая котельная объекта: "Офисное здание, расположенное по адресу: г.Сургут, ул.Профсоюзов, 5, Блок Б.Реконструкция. | ООО "Навистар" | 5 | 0.03 | 0.01138 | 0.01862
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная "Центра клинической имплантологии и эстетической стоматологии по адреу: г.Сургут, ул.С.Безверхова, 3/7 | ООО МЦ "Наджа" | 6 | 0.001 | 0.000874 | 0.000126
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Промышленная 5/1. | ООО "НГ-Энерго" | 5 | 0.009 | 0.007643 | 0.001357
Выход из АГРС-4 | котельная "Здание", расположенная по адресу:г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 18/3, сооружение 2 | ИП Негру Валериян Ильич | 6 | 0.005 | 0.00445 | 0.00055
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | 1).Блочно-модульная котельная с инженерными сетями, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, территориальная зона П.1. Восточный промрайон; 2).Гаражи на земельном участке Астафьева А.С. и Быстрова Ю.Г. в Восточном промрайоне г.Сургута по ул.Инженерной, 2, IV строительства -Гараж Д, расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, 2/2, сооружение 3. | ООО "Недвижимость" | 5 | 0.053 | 0.03793 | 0.01507
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Офисно-учебное здание и полигон для обудения вождению. Автошкола. 1 этап" по адресу: г.Сургут, ул.30 лет Победы, 86 | ЧОУ ДПО "Новолик" | 6 | 0.004 | 0.002354 | 0.001646
Выход из АГРС-4 | Котельная газовая мощностью 0,930 МВт" по адресу: г.Сургут, тракт Югорский, улица 1 "З" | ООО НОВОТЕХ-МБ | 5 | 0.02 | 0.016367 | 0.003633
Выход из АГРС-4 | "Техническое перевооружение системы теплоснабжения по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5. Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотсеая, 5, т.1 | ООО "НОРТЛЭНД" | 4 | 0.14 | 0.055335 | 0.084665
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 16, т.2 | ООО "НОРТЛЭНД" | 5 | 0.06 | 0.052799 | 0.007201
Выход из АГРС-4 | Блочно-модульная автоматизированная котельная мощностью 2,4 МВт, по адресу:ХМАО-Югра, район Сургутский , городское поселение Белый Яр, пгт Белый Яр, ул.Набережная, д.1/22 | ООО "Обь регион" | 4 | 0.19 | 0.18449 | 0.00551
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое помещение" по адресу: РФ, ХМАО-Огра, городской округ Сургут, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, здание 66, помещение 1 | ИП Одибоев М.Р. | 5 | 0.025 | 0.0143 | 0.0107
Выход из АГРС-4 | "Теплая стоянка в здании арочного типа" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, пгт. Барсово, Восточная промышленная 6, территория 1 | ООО "Общее и дорожное строительство" | 5 | 0.015 | 0.009694 | 0.005306
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Распределительный центр "Гора" 1-ый этап. Склад с АБК" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 15 | ООО "ОРТЭКС" | 6 | 0.005 | 0.00604 | -0.00104
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Мобильный блочный парогенератор EZ1500G", расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, п.Кедровый, восточный промрайон | ИП Осинцев Евгений Викторович | 5 | 0.01 | 0.004128 | 0.005872
Выход из АГРС-4 | "Специализированный магазин по продаже кондитерских изделий "Кешка-Сладкоежка" по адресу г.Сургут, п.Снежный, ул.Гайдара, 27 | ИП Пахтаева Нина Леонидовна | 6 | 0.002 | 0.000994 | 0.001006
Выход из АГРС-4 | "Производственное помещение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 8 | ООО Пивоваренный завод "Сургутский" | 5 | 0.09 | 0.06917 | 0.02083
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Встроенно-пристроенное нежилое помещение, СТО" по адресу: ХМАО-Югра, котельная, г.Сургут, шоссе Нефтеюганское, 62/2 | ООО ТЦ "ПОБЕДА" | 5 | 0.01 | 0.00892 | 0.00108
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Универсам. Блок "Б"" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Маяковского, д. 47 | ИП Погородний Иван Викторович | 5 | 0.0125 | 0.004974 | 0.007526
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Модульная котельная установка МВКУ- 1.5Г" по адресу: г.Сургут, Северный промрайон, ул.Быстринская, д.13 | ИП Погородняя-Граховская Анна Викторовна | 5 | 0.035 | 0.032583 | 0.002417
Выход из АГРС-4 | Торговый комплекс "Лайнер" по адресу: ХМАО-Югра, городской округ Сургут, г.Сургут, улица Аэрофлотская, здание 16. | ООО "Полома" | 5 | 0.015 | 0.009915 | 0.005085
Выход из АГРС-4 | "Станции технического обслуживания" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, д 16/3 | ИП Попков Евгений Викторович | 6 | 0.003 | 0.001236 | 0.001764
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Автономная газовая котельная тепловой мощностью 3,01 Гкал/час" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Гидростроителей, 7, сооружение 8 | ООО "Промстрой" | 5 | 0.052 | 0.04637 | 0.00563
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, п.Юность, ул.Путейцев, 1 | ООО ППФ "Промстройпуть" | 6 | 0.006 | 0.00637 | -0.00037
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Автономная котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 20, сооружение 1 | ЗАО "Протей" | 5 | 0.013 | 0.0112 | 0.0018
Выход из АГРС-4 | "Котельная мощностью 4,0 МВт" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, сельское соселение Солнечный, пос.Солнечный, тер. Первая Солнечная, строение № 6 | ООО "ПСТ Логистик" | 4 | 0.105 | 0.08908 | 0.01592
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Встроенное нежилое помещение. Цех металлоконструкций" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе,62/1 | ООО "Пульс" | 5 | 0.017 | 0.01284 | 0.00416
Выход из АГРС-4 | "Производственный бокс №2" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул.Таежная, 24/1 сооружение 1 | ИП Радченко Ирина Сергеевна | 5 | 0.012 | 0.00707 | 0.00493
Выход из АГРС-4 | "Котельная" для теплоснабжения производственной базы ЗАО "Рустам" по адресу: г.Сургут, Северный промрайон, ул.Индустриальнвая, д.10, сооружение 5 | ООО "Ремстройбизнес" | 6 | 0.007 | 0.006002 | 0.000998
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Офис ОСАО "РЕСО-Гарантия" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 27 | Филиал САО "РЕСО-Гарантия" | 6 | 0.001 | 0.001037 | -3.7e-05
Выход из АГРС-4 | "Здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Югорский тракт, ул.1 "З", т.1 | ООО "Респект" | 5 | 0.02 | 0.00731 | 0.01269
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная", по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Маяковского, 42, т.2 | ООО "Респект" | 5 | 0.015 | 0.01372 | 0.00128
Выход из АГРС-4 | "Техническое помещение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, 5, т.3 | ООО "Респект" | 5 | 0.03 | 0.02761 | 0.00239
Выход из АГРС-4 | "Многофункциональный торговый комплекс с локальным источником теплоснабжения - газовой котельнойи строенными трансформаторными подстанциями с распределительным пунктом в мкр.38 г.Сургута" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.1 | АО "Риалрен" | 4 | 0.17 | 0.14467 | 0.025331
Выход из АГРС-4 | !Склад", по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская д.5 | ООО "РиК Девелопмент" | 5 | 0.012 | 0.00961 | 0.00239
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Салон - магазин "Интермебель" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская д.6 | ООО "РИФХАТ" | 6 | 0.008 | 0.003501 | 0.004499
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Здание, цех бронирования кабеля" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Андреевский заезд, 5 | ООО "РК-Нефтесервис" | 5 | 0.02 | 0.016601 | 0.003399
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 53 | ООО "РУССКОЕ" | 5 | 0.008 | 0.011196 | -0.003196
Выход из АГРС-4 | "Автономная газовая котельная мощностью 2,838 Гкал/час по адресу: ХМАО-Югра, , г.Сургут, ул.Саянская, 46/1 | ИП Рябов Сергей Викторович | 5 | 0.02 | 0.0102 | 0.0098
Выход из ГРС СНГ | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, район Станции Предбазовая. Котельная. | ООО СЗ "Салаир" | 5 | 0.02 | 0.01663 | 0.00337
Выход из АГРС-4 | "Автоматизированная газовая котельная на 1,8 МВт" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 10/1, строение 4, Автоматизированная газовая котельная на 1,8 МВт | ООО "САНТЕХНИКА" | 5 | 0.04 | 0.04614 | -0.00614
Выход из ГРС СНГ | "Автономная газовая котельная сблокированная со стояночным боксом по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Автомобилистов, 6, сооружение 1, т.1 | ООО "ТК "СибАвтоТранс" | 5 | 0.015 | 0.01707 | -0.00207
Выход из ГРС СНГ | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Транспортная, 4, т.2 | ООО "ТК "СибАвтоТранс" | 5 | 0.015 | 0.012514 | 0.002486
Выход из ГРС СНГ | "Нежжилое здание бытового обслуживания (код 3.3) по адресу: РФ, ХМАО-Югра, ул.Западная, 11, т.3 | ООО "ТК "СибАвтоТранс" | 5 | 0.015 | 0.016857 | -0.001857
Выход из АГРС-4 | "Здание нежилое" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, тракт Югорсктй, д.38 | ООО "СГС групп" | 4 | 0.19 | 0.17011 | 0.01989
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш. Нефтеюганское, д.26, помещение, 1 этаж 2 -этажного нежилого здания | ООО "Северавтосервис" | 5 | 0.05 | 0.04309 | 0.00691
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Административное здание общественного назначения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, д. 4/4 и "Административное здание общественного назначения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.С.Безверхова, д.4/5 | ИП Сердюк Инна Юрьевна | 6 | 0.005 | 0.005028 | -2.8e-05
Выход из ГРС СНГ | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Автомобилистов, д.3 | ООО УК "Северо западная тепловая компания" | 4 | 0.21 | 0.15255 | 0.05745
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая котельная тепловой мощностью 0,930 МВт" по адресу ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Промышленная, дом 17 | ООО МТК "Сибирский проект" | 6 | 0.006 | 0.01188 | -0.00588
Выход из АГРС-4 | "Гаражи" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Высоковольтная, д. 4 | ООО ППН "СибБурМаш" | 6 | 0.005 | 0.003847 | 0.001153
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание: гаражи" по адресу ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Рационализаторов, д.21 | ООО "СК" | 6 | 0.008 | 0.00793 | 7e-05
Выход из АГРС-4 | 1) "Газовая котельная мощностью 1,0 МВт, сервисного центра "Ниссан" по адресу: г.Сургут, пр-кт Ленина, 76, корпус 1; 2)"Сервисный центр "Ниссан" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, д.76 | ООО "СК-Моторс" | 5 | 0.036 | 0.017219 | 0.018781
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад с офисными помещениями" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Производственная, д.8 | ООО "СтройМех" | 5 | 0.016 | 0.018076 | -0.002076
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 18/2, сооружение 2 | ООО "СМУ "ЛИФТ" | 5 | 0.01 | 0.00565 | 0.00435
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание. Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, д.59, сооружение 2 | ООО "СОФТЕК" | 6 | 0.01 | 0.00832 | 0.00168
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Производственный корпус №2" по адресу: ХМАО-Югра,г.Сургут, ул.Г.Кукуевицкого, д.13, строение 7 | ОАО "СПАТО" | 4 | 0.08 | 0.06924 | 0.01076
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое сооружение" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, АБК ст.Промышленная | АО Сургутпромжелдортранс | 6 | 0.004 | 0.00384 | 0.00016
Выход из АГРС-4 | "Автономная газовая котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Югорский тракт, 7/6, т.1 | ИП Стратила Андрей Васильевич | 6 | 0.009 | 0.00632 | 0.00268
Выход из АГРС-4 | "Котельная с тремя котлами" по адресу г.Сургут, ул.Индустриальная, 1, сооружение 5, т.2 | ИП Стратила Андрей Васильевич | 5 | 0.044 | 0.035856 | 0.008144
Выход из ГРС СНГ | "Нежилое здание. Компрессорная"котельная, г.Сургут, ул.Привокзальная, 31 | ОАО "Строительно-монтажный проезд №584" | 5 | 0.022 | 0.011183 | 0.010817
Выход из АГРС-4 | "Здание" расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Солнечная, 4" 37 мкр. | ООО "Стройинвестгрупп" | 6 | 0.005 | 0.003077 | 0.001923
Выход из АГРС-4 | "Производственный корпус с пристроенной котельной и инженерными сетями" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 18/2, сооружение 1 | ООО "Стройтранзит" | 5 | 0.01 | 0.006048 | 0.003952
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Склад" по адресу: ХМАО-Югра г.Сургут, ул.Производственная, 6 | ЗАО "Сургутавтосервис" | 5 | 0.02 | 0.01602 | 0.00398
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Теплая стоянка для грузового автотранспорта" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 59 | ООО "СУРГУТДРАЙВ" | 6 | 0.007 | 0.005097 | 0.001903
Выход из АГРС-4 | "Мебельный комбинат" по адресу: ХМАО-Югра, район Сургутский, гп.Барсово, территория 1. Мебельный комбинат. | ООО "Сургутмебель" | 4 | 0.26 | 0.25518 | 0.004823
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Встроенное нежилое помещение. Оптово розничный магазин гипермаркет "Чеховский"", расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.16/1 | АО "Тандер" | 5 | 0.04 | 0.026436 | 0.013564
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Инженерная, 20, сооружение 2 | ООО "ТВС-сервис" | 5 | 0.08 | 0.07975 | 0.00025
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ш.ул.Нефтеюганско, 40, | ООО "Техгидросервис" (ТГС) | 6 | 0.0035 | 0.00467 | -0.00117
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Сосновая, 23, сооружение 3 | ООО "Техарт-М" | 5 | 0.015 | 0.0134 | 0.0016
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание. Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 64/1 | ООО "Технические системы" | 5 | 0.03 | 0.006324 | 0.023676
Выход из ГРС СНГ | 1)."Котельная газовая" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, Западно-промышленная зона, производственная база №5, строение 2; 2)."Операторская" по адресу: ХМАО-Югра, р-н Сургутский, п.Солнечный, Западно промышленная зона №5, строение 5; 3). "Нежилое" по адресу:ХМАО-Югра, Сургутский район, п.Солнечный, сельское поселение Солнечный, промзона; 4). "Производственный корпус" по адресу:ХМАО-Югра, р-н Сургутский, с.п.Солнечный, тер.Западно-промышленная зона, тер.Производственная база №5, стр.1 | ООО "Технология" | 4 | 0.061 | 0.064663 | -0.003663
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая котельная" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 37, сооружение 3 | ООО "Техпромсервис" | 5 | 0.011 | 0.009582 | 0.001418
Выход из АГРС-4 | "Православный приход храма в честь равноапостольного князя Владимира в г.Сургут. Автономная газовая котельная тепловой мощностью 2.7 МВт, расположенная по адресу: РФ, ХМАО-Югра, г.Сургут, мкр.35А. | ООО "ТехСтрой" | 5 | 0.079 | 0.0508 | 0.0282
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная" по адресу: ХМАО-Югра, Восточный промрайон, ул.Базовая, 34/3, сооружение 1 | ООО "ТрансЗемСтрой" | 6 | 0.004 | 0.004087 | -8.7e-05
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое помещение" по адресу: ХМАО-Югра, Сургут, ул.Промышленная, 11 (Нефтеюганское шоссе, 66) | ООО "ТрансСтрой" | 6 | 0.007 | 0.004463 | 0.002537
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Теплый склад с котельной" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 51/3 | ООО "УК Галерея" | 5 | 0.013 | 0.013687 | -0.000687
Выход из АГРС-4 | "Автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 3,2 МВт" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Индустриальная, 12 | ООО "УМС-1" | 5 | 0.069 | 0.045776 | 0.023224
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание. Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 2.24 МВт по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, 13 | АО "УМС-6" | 5 | 0.043 | 0.05217 | -0.00917
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Холодный склад №2 с газовой котельной" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Буровая, д.7Промышленная, 11 | ООО "УралСибДевелопмент" | 6 | 0.006 | 0.002693 | 0.003307
Выход из АГРС-4 | "Центральный склад со встроенной котельной с подводящими сетями газоснабжения" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Домостроителей, 19, соружение 1. | ИП Федоров Юрий Васильевич | 5 | 0.012 | 0.011344 | 0.000656
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Часть здания. Гостиница" по адресу: ХМАО-Югра, городской округ Сургут, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 12 | ООО "ФИРМА ПОЛЕТ-СЕРВИС" | 6 | 0.005 | 0.004385 | 0.000615
Выход из АГРС-4 | "Газовая котельная" по адресу: РФ, ХМАО-Югра, г.Сургут, микрорайон 48. Котельная газовая | ООО СЗ "Формула Ремонта" | 4 | 0.08 | 0.029407 | 0.050593
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, 37 мкр. Тюменский тракт, 6 | ООО "ЦВМ Юань" | 6 | 0.005 | 0.003937 | 0.001063
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Игоря Киртбая №17/1 | ИП Чебан Петр Петрович | 6 | 0.003 | 0.001599 | 0.001401
Выход из АГРС-4 | "Цех металлообработки" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, городское поселение Барсово, пгт.Барсово, территория Восточная промышленная 15, д. 1, корп. 1. | ИП Чичков Николай Владимирович | 5 | 0.014 | 0.003509 | 0.010491
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Нежилое здание" по адресе: ХМАО-Югра, г.Сургут, Северный промрайон, шоссе Нефтеюганское, 48 | ООО "Эл-Техника" | 5 | 0.009 | 0.00693 | 0.00207
Выход из АГРС-4 | "Нежилое здание: производственное здание" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 4 | ИП Эфа Нина Леонидовна | 5 | 0.085 | 0.029415 | 0.055585
Выход из ГРС СНГ | "Котельная с резервуарами для нефтепродуктов и со станцией обезжилезивания" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, сельское поселение Солнечный, п.Солнечный, строение 5 производственной базы 8 Западно-промышленной зоны | ООО СК "ЮВиС" | 5 | 0.015 | 0.015729 | -0.000729
Выход из АГРС-4 | «База отдыха «Валикас». Нежилое здание» по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, пгт.Барсово, территория Восточная промышленная д.10, 1, стр.1 | ООО "Юдегранд-Урал" | 7 | 0.0005 | 0.000174 | 0.000326
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Газовая водогрейная котельная с газопроводом d-108 Технического центра ЗАО "Юнитеррос" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Набережный, д.7/1, корпус 2 | ЗАО "Юнитеррос" | 5 | 0.034 | 0.01893 | 0.01507
Выход из АГРС-4 | "Цех вентиляционной заготовки", расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, Северный промрайон, ул.Индустриальная, 4П | ООО СЗ "ЮСК" | 6 | 0.0065 | 0.006383 | 0.000117
Выход из АГРС-4 | "Нежилое помещение" по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский р-н, ДНТ "Барсовское", ул. 2 левая | ИП Мирзоев Маис Этирам оглы | 7 | 0.0006 | 0.000303 | 0.000297
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Магазин-кафе" по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, пер.Солнечный, 1/1 | ИП Юлаев Александр Михайлович | 7 | 0.0015 | 0.000815 | 0.000685
Выход из АГРС-4 | Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями в зоне многоэтажной жилой застройки микрорайона №44г.Сургута расположенном по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Семена Билецкого, д.15. | ООО СЗ "Григкод" | 5 | 0.02 | 0.039023 | -0.019023
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 3 | ООО "Газпром переработка" | 5 | 0.03 | 0.024309 | 0.005691
Выход из АГРС-4 | котельная,г.Сургут, ул.Нефтеюганское шоссе, 9-тый промузел | СГМУП "Горводоканал" | 5 | 0.02 | 0.021363 | -0.001363
Выход из АГРС-4 | котельные 5, г.Сургут, п.Дорожный, т.1 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 4 | 0.23079 | 0.15045 | 0.08034
Выход из ГРС СНГ | котельные 13,14, г.Сургут, мкр. ЖД, ул.Западная, т.2 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 3 | 1.9413 | 1.7489 | 0.1924
Выход из АГРС-4 | котельная №22, Сургутский район, база "Олимпия", т.3 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 5 | 0.048339 | 0.05409 | -0.005751
Выход из АГРС-4 | котельная №23, г.Сургут, Югорский тракт, 40, т.4 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 4 | 0.08999 | 0.080577 | 0.009413
Выход из АГРС-4 | котельная №24, пол.Нефтяник, 37 мкр., т.5 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 5 | 0.02958 | 0.019795 | 0.009785
Выход из АГРС-4 | котельная № 28,г.Сургут, п.Юность, т.6 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 4 | 0.20198 | 0.12206 | 0.07992
Выход из АГРС-4 | котельная №29, г.Сургут, п.Таежный, т.7 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 5 | 0.071619 | 0.060968 | 0.010651
Выход из АГРС-4 | котельная №30, г.Сургут, п.Лунный, т.8 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 4 | 0.14413 | 0.13156 | 0.01258
Выход из АГРС-4 | котельные №32 , №33, г.Сургут, п.Снежный, т.9 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 5 | 0.071436 | 0.074708 | -0.003272
Выход из ГРС СНГ | котельная №34 ПЧ-49, г.Сургут, ул.Крылова, 40, т.10 | СГМУП "Городские тепловые сети" | 5 | 0.013554 | 0.010848 | 0.002706
Выход из АГРС-4 | Котельная Общественного центра п.Снежный, ул.Белоярская 2/1 | МКУ "НАШ ГОРОД" | 6 | 0.002 | 0.002088 | -8.8e-05
Выход из АГРС-4 | котельная 3, Сургутский район, п.Солнечный, ул.Спортивная, строение 1, ЦСП Атлант | МАУ "РУСС" | 5 | 0.012 | 0.008636 | 0.003364
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, пр.Макаренко, 2 | КОУ ХМАО-Югра "Специальная учебно-воспитательная школа №2" | 5 | 0.042 | 0.039131 | 0.002869
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, Тюменский тракт, 27 | КУ "Сургутский клинический противотубер. диспансер" | 4 | 0.1 | 0.08523 | 0.01477
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, промзона, Нефтеюганское шоссе, 2 | АО "Сургутский хлебзавод" | 4 | 0.305 | 0.25317 | 0.051826
Выход из ГРС СНГ | котельная, г.Сургут, ул.Автомобилистов, 11 | ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре" | 5 | 0.018 | 0.020066 | -0.002066
Выход из АГРС-4 | котельные 16, 17, Сургутский район, пгт.Белый яр, т.1 | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район | 3 | 2.201 | 1.9646 | 0.23641
Выход из АГРС-4 | БМК 49,5 мВт, п. Солнечный, т.2 | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район | 4 | 0.63 | 0.15005 | 0.47995
Выход из АГРС-4 | котельная 2, Сургутский район, п.Солнечный, т.3 | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район | 4 | 0.319 | 0.21257 | 0.10643
Выход из АГРС-4 | котельная 3, Сургутский район, п.Солнечный, т.4 | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район | 4 | 0.561 | 0.52401 | 0.036991
Выход из АГРС-4 | котельные п.Барсово и д/с Рябинка, Сургутский район, г.п.Барсово, т.5 | МУП "ТО УТВиВ №1" МО Сургутский район | 4 | 0.416 | 0.33685 | 0.079149
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная для теплоснабжения" Нефтеюганское шоссе д.22, стр.5 | ООО "СГЭС" | 5 | 0.04 | 0.029645 | 0.010355
Выход из АГРС-4 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Домостроителей, 4 (СЦБПО ПРНС) т.1 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.02399 | 0.011179 | 0.012811
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Индустриальная, 39 (ЦБПО БНО) т.2 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.02408 | 0.016987 | 0.007093
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | производство, г.Сургут, ул.Технологическая, 5 (ЦБПО ЭПУ) т.3 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 6 | 0.0035 | 0.001742 | 0.001758
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 17, производство, г.Сургут, Андреевский проезд, 9, 11 (УЭЗиС, СЦБПО РНЭО) т.4 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.08379 | 0.078281 | 0.005509
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 16, производство (СГЛО БПО), г.Сургут, ул.Промышленная, 2 (УЭЗиС, тр.СНГФ ) т.5 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.02221 | 0.02034 | 0.00187
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 14, производство (ТГН БПО 1), г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 54 (УЭЗиС, тр.СНДСР) т.6 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.0685 | 0.070385 | -0.001885
Выход из АГРС-4 | котельная №18, АБЗ, г.Сургутский район, гп.Барсово (АБЗ тр.СНДСР) т.7 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.12682 | 0.13619 | -0.00937
Выход из АГРС-4 | котельная №10, подогрев автотранспорта Нефтеюганское шоссе, 7/1 (УЭЗиС, УМР 2 тр.СНСС) т.8 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.41625 | 0.37242 | 0.043832
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные №4, №7, производство, Заячий остров, 6, сооружения, 14 и 15 (тр.Сургутремстрой, УЭЗиС) т.9 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.14106 | 0.1211 | 0.01996
Выход из АГРС-4 | отопление автогаражей, ул.Аэрофлотская 2, сооружение 3 (УТТ-1 ) т.10 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 6 | 0.003599 | 0.003252 | 0.000347
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Рационализаторов, 17 (ПТФ тр.СНТС) т.11 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 6 | 0.0047 | 0.004031 | 0.000669
Выход из АГРС-4 | котельные швейной фабрики и №11, производство пгт.Белый Яр, ул.Лесная, 17б/19, ул.Таежная, 16, сооружение 16 (тр.СМТ - 1, УЭЗиС) т.12 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.08296 | 0.074978 | 0.007982
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 6, производство, г.Сургут, ул.Буровая (УЭЗиС, тр.СМТ-1) т.13 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.045945 | 0.046374 | -0.000429
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | производство, г.Сургут, ул.Промышленная, 18 (РММ ЦБПО РНЭО) т.14 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 6 | 0.0005 | 0.000121 | 0.000379
Выход из ГРС СНГ | котельные, производство, г.Сургут, ул.Западная, 3 и 3/1 (УКРСи ПНП БПО 1, СЦБПО ПРНС) т.15 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.06086 | 0.015105 | 0.045755
Выход из АГРС-4 | котельная №20, пгт.Белый Яр, ул.Ермака, 3 (ЦТБ) (УЭЗиС ) т.16 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.27235 | 0.25905 | 0.013295
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 12, г.Сургут, ул.Промышленная, 20/1 (УЭЗиС) т.17 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.4674 | 0.40227 | 0.065126
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 9, отопление гаражей, г.Сургут, ул.Индустриальная, 56, ул.Промышленная, 38 (УЭЗиС, УТТ-6) т.18 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.15643 | 0.14306 | 0.013373
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 3, отопление гаражей, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 56 (УЭЗиС, УТТ-6 ) т.19 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.10675 | 0.085646 | 0.021104
Выход из ГРС СНГ | котельные, производство, г.Сургут, п.Юность ул.Автомобилистов, 16,18,20 (УЭЗиС, тр.СНДСР, УТТ-5) т.20 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.3722 | 0.41452 | -0.042316
Выход из АГРС-4 | котельная 1, г.Сургут, (Аэропорт) (УЭЗиС) т.21 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.02078 | 0.013749 | 0.007031
Выход из ГРС СНГ | котельная 21, производство (ТГН-1), п.Солнечный, ул.Автомобилистов, 16 (УЭЗиС, УТТ-6) т.22 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.16586 | 0.16079 | 0.005069
Выход из АГРС-4 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 12 (УТТ-3) т.23 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.031417 | 0.026923 | 0.004494
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Рационализаторов, 13 (УТТ-3) т.24 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.0036 | 0.002914 | 0.000686
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 8, производство, г.Сургут, ул.Островского (УЭЗиС, СМТ-2 УМиТ-1) т.25 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.06015 | 0.05343 | 0.00672
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 5, г.Сургут, ул.Производственная (УЭЗиС) т.26 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.13407 | 0.13791 | -0.003838
Выход из АГРС-4 | Котельная, г.Сургут, ул.Домостроителей, 2 (УТТ-1) т.27 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.018259 | 0.011082 | 0.007177
Выход из ГРС СНГ | Производство, г.Сургут, ул.Западная, 5 (УКРС иПНП БПО-2) т.28 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 5 | 0.05 | 0.05917 | -0.00917
Выход из АГРС-4 | котельная 15, г.Сургут, мкр.35 "А" ул.1"З" (УЭЗиС) т.29 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.15912 | 0.12628 | 0.032841
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная №4, Андреевский заезд, 14 (УЭЗиС) т.31 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 4 | 0.09314 | 0.092171 | 0.000969
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производства, г.Сургут, п.Звездный | АО "АВТОДОРСТРОЙ" | 4 | 0.075 | 0.07634 | -0.00134
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.30 лет Победы, 53 | ООО "Атлант" | 5 | 0.039 | 0.023643 | 0.015357
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, 8-ой промузел, ул.Производственная, 14 | ООО "АТУ-Север" | 5 | 0.015 | 0.006223 | 0.008777
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Котельная многофункционального торгового-развлекательного "Гипермаркета "Богатырь", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, 66 | ИП Вышкурцева А.Р. | 5 | 0.03 | 0.03 | 0
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая | ООО "Братья" | 5 | 0.035 | 0.044752 | -0.009752
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Производственная база "Север" г.Сургут, ул.Инженерная, 25 | ИП Баженова А.У. | 6 | 0.0078 | 0.005 | 0.0028
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная производственной базы, ул.Сосновая, 29 | ИП Вихарев А.Н. | 5 | 0.0669 | 0.05139 | 0.01551
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Промышленная, 17 | ООО "Газпром энерго" УЭЗиС | 4 | 0.64 | 0.47371 | 0.16629
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 44/1 | ИП Гареева Р.Н. | 5 | 0.02 | 0.010287 | 0.009713
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, промбаза УОД, п.Лунный, ул.Буровая, 3 | ИП Горенко Виктор Иванович | 5 | 0.015 | 0.0136 | 0.0014
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная производственной базы СГМУП "ДорРемТех", по адресу: г.Сургут, ул.Инженерная, 11. | ООО "ДорРемТех" | 5 | 0.03 | 0.016329 | 0.013671
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,производство, г.Сургут, ул.Сосновая, 27 | АО "Завод промстройдеталей" | 4 | 0.57 | 0.32034 | 0.24966
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Микро ГЭС", расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Электротехническая, уч.9 | ИП Забиякин А.В. | 5 | 0.077703 | 0.03859 | 0.039113
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные, г.Сургут, ул.Комплектовочная | ООО "ЗАСК" | 6 | 0.01 | 9e-05 | 0.00991
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные, г.Сургут, ул.Базовая, 42 | ООО "ГАМБИТ ТРАНС СЕРВИС ГРУПП" | 6 | 0.005 | 0.002877 | 0.002123
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Монтажная, 5 | АО "Мостострой-11" | 5 | 0.08 | 0.096412 | -0.016412
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Отдельно стоящая газовая котельная, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Профсоюзов, 49/1 | АО "ОСТРОГ" | 5 | 0.014646 | 0.014646 | 0
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Технологическая, 9/з, строение 1 | ООО "Парус" | 5 | 0.01 | 0.009439 | 0.000561
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.С.Безверхова, 12/3 | ООО "ПрофЭнергоМед-ЛДЦ" | 6 | 0.0017 | 0.00137 | 0.00033
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная по адресу:г.Сургут, ул.Промышленная, 33 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5 | 0.05 | 0.048746 | 0.001254
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Окрасочная камера по адресу: ул.Промышленная "20/2, г.Сургут. | ООО "СварСиб" | 5 | 0.0259 | 0.000834 | 0.025066
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Газовая котельная базы "Северного Логистического Комплекса" по адресу: ул.Индустриальная 21, в г.Сургуте | ООО "Северный Логистический Комплекс" | 5 | 0.015 | 0.063257 | -0.048257
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | производство, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5 | ООО "СИБСТРОЙСЕРВИС" | 6 | 0.006 | 0.007492 | -0.001492
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Производственная, 5/1 | ИП Кузнецов Владимио Валерьевич | 5 | 0.05 | 0.05244 | -0.00244
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Монтажная, 4 | ООО "СКАТ-база" | 5 | 0.08 | 0.06836 | 0.01164
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Северный промрайон, ул.Промышленная, 16 | ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ" | 4 | 0.12 | 0.08647 | 0.03353
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Блочная котельная тепловой мошностью 4,5МВт для теплоснабжения производственной базы "Спецглавснаб" в г.Сургуте по ул.Промышленная 25" по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Промышленная, уч. 25. | ООО "Спецглавснаб" | 5 | 0.04 | 0.042302 | -0.002302
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Базовая, 11 | Статов М. | 6 | 0.0019 | 0.001193 | 0.000707
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.30 лет Победы, 46 | ООО "Стройфинанс" | 5 | 0.045 | 0.03804 | 0.00696
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Котельная нежилого здания АБК и газоиспользующее оборудование нежилого сооружения "Прирельсовое битумное сооружение", по адресу: ул.Аграрная, 2, в г.Сургуте | ИП Смирнов В.В. | 5 | 0.0581 | 0.000775 | 0.057325
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Инженерная, 8 | ООО "Строительный двор" | 6 | 0.005 | 0.009307 | -0.004307
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная промбазы №2 и котельная промбазы №3, г.Сургут, ул.Базовая, 34 | ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк-ЮГРА"" | 5 | 0.040794 | 0.025945 | 0.014849
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Быстринская, 3, 5, 7 и ул.Профсоюзов, 60/1 | АО "Тандер" | 5 | 0.07 | 0.042272 | 0.027728
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, Нефтеюганское шоссе | ООО "ТехСтройКорпорация | 5 | 0.015 | 0.01168 | 0.00332
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Аэрофлотская, 5 | ООО "СУ-25" | 5 | 0.077 | 0.06221 | 0.01479
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Промышленная ГРП 2 и кот. т.1 | ГП "Северавтодор Ф №3 | 4 | 0.0861 | 0.070173 | 0.015927
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, производство, г.Сургут, ул.Промышленная, ГРП 1 и ГРП 3, т.2 | ГП "Северавтодор Ф №3 | 5 | 0.0234 | 0.04327 | -0.01987
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельные 1, 2, г.Сургут, ул.Магистральная, т.1/г | СГМУП "Городские тепловые сети" | 3 | 2.9824 | 2.6284 | 0.35404
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 3, г.Сургут, ул.Майская, т.2/г | СГМУП "Городские тепловые сети" | 3 | 2.1845 | 2.2204 | -0.035924
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 6, г.Сургут, о.Заячий, очистные сооружения, т.3/г | СГМУП "Городские тепловые сети" | 4 | 0.1532 | 0.14544 | 0.007761
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 7, г.Сургут, ул.Индустриальная, т.4/г | СГМУП "Городские тепловые сети" | 4 | 0.16046 | 0.11891 | 0.041547
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 9, г.Сургут, ул.Буровая, т.5/г | СГМУП "Городские тепловые сети" | 4 | 0.098687 | 0.051745 | 0.046942
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная 21, г.Сургут, п.Звездный, т.6/г | СГМУП "Городские тепловые сети" | 4 | 0.099432 | 0.10858 | -0.009144
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Пристроенные газовые котельные 26, 27 с инженерными сетями тепловой мощностью 2.49Гкал/час, пристроенная автоматизированная газовая котельная тепловой мощностью 1.44 Мвт, пр.Набережный, г.Сургут, т.7/г | СГМУП "Городские тепловые сети", | 5 | 0.071746 | 0.066756 | 0.00499
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | газовая котельная мощностью 160 кВт для теплоснабжения административного здания по адресу: г.Сургут, ул.30 лет Победы, 88 | ИП Ханахмедов Махир Керим-оглы | 5 | 0.01 | 0.004299 | 0.005701
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная,г.Сургут, ул.Трудовая, 2 | ФБУ ИК-11 УФСИН Росии по ХМАО-Югре | 4 | 0.1 | 0.11249 | -0.012485
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | котельная, г.Сургут, ул.Индустриальная, 31 | ФКУ ЛИУ №17 УФСИН России | 5 | 0.035 | 0.015 | 0.02
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Встроенная котельная тепловой мощностью 0,198МВт спортивного физкультурно-оздоровительного центра, расположенного по адресу: г.Сургут, микр.24. | СОО ФТБ "Муай тай" | 6 | 0.003499 | 0.002144 | 0.001355
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Котельная "Банно-прачечного комплекса №1", расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Декабристов 11 | ООО "Аврора" | 5 | 0.01 | 0.009165 | 0.000835
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | "Котельная склада металлоконструкций производственной базы Чернышева С.В." по адресу: проезд 2П в Северном промрайоне г.Сургута | ИП Чернышев Сергей Витальевич | 6 | 0.003 | 0.003 | 0
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Блок контейнер "Котельная", расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, Северный промрайон, Андреевский заезд, 7 | ИП Крашениннинов А.В. | 5 | 0.0145 | 0.004932 | 0.009568
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | Здание АБК по адресу:ХМАО-Югра, г.Сургут, Северный промрайон, проезд 2П | ИП Сиволап В.В. | 6 | 0.0015 | 0.002873 | -0.001373
Выход из АГРС-4 | пищеприготовление для населения и отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов | население по линии АГРС-4 | 8 | 2.02 | 1.4305 | 0.58949
Выход из ГРС-3"БИС", ГРПБ-60 | пищеприготовление для населения и отопление многоквартирных и индивидуальных жилых домов | Население по линии ГРПБ-60 | 8 | 0.2577 | 0.21972 | 0.037982
Итого |  |  |  | 26.7091 | 21.863 | 4.846
- Изменение погодных условий, количества выпуска продукции влияет на показатели наличия (отсутствия) технической возможности доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям.